
COMUNE DI SPECCHIA

Settore Urbanistica e Assetto del Territorio

Piano Urbanistico Generale

REGOLAMENTO EDILIZIO

INDICE
CAPITOLO I: NATURA, OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 Natura del Regolamento Edilizio                                                       

Art. 2 Oggetto del Regolamento Edilizio                                                    

Art. 3 Contenuto  ed efficacia del Regolamento Edilizio                                                

Art. 4 Principi


Art. 5 Regolamento edilizio e piani attuativi del P.U.G


CAPITOLO II: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 Manutenzione ordinaria


Art. 7 Manutenzione straordinaria


Art. 8 Restauro e risanamento conservativo


Art. 9 Ristrutturazione edilizia


Art. 10 Nuova costruzione


Art. 11 Variante in corso d'opera


Art. 12 Variante ordinaria


Art. 13 Variante essenziale


Art. 14 Varianti su immobili vincolati


Art. 15 Mutamento della destinazione d'uso


Art. 16 Demolizioni


CAPITOLO III: TITOLI ABILITATIVI E NORME PROCEDIMENTALI

Art. 17 Attività edilizia libera


Art. 18 Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni


Art. 19 Attività edilizia dei privati su aree demaniali


Art. 20 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie


Art. 21 Denuncia di inizio attività


Art. 22 Permesso di costruire


Art. 23 Soggetto competente al rilascio del Permesso di costruire


Art. 24 Titolarità della richiesta                                                                                        

Art. 25 Procedura per il rilascio e termini di inizio e ultimazione lavori


Art. 26 Acquisizione di pareri,nulla‑osta ed altri atti di assenso‑ Convenzioni obbligatorie


Art. 27 Revocabilità e annullamento del permesso


Art. 28 Decadenza del permesso per mancato inizio dei lavori o per opere  non eseguite nei termini di validità del permesso di costruire

Art. 29 Pubblicità, accesso e responsabilità


Art. 30 Trasferimento del permesso


Art. 31 Vincolo di asservimento


Art. 32 Contributo per il rilascio del permesso di costruire 


Art. 33 Progetti di opere edilizie: modalità e documentazione


Art. 34 Permesso di costruire in deroga


Art. 35 Permesso di costruire in sanatoria


Art. 36 Permessi su opere pubbliche


CAPITOLO IV: ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 37 Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi 


Art. 38 Richiesta di punti fissi di allineamento e quote


Art. 39 Prescrizioni per il cantiere


Art. 40 Documenti da conservare presso il cantiere


Art. 41 Occupazione e manomissione del suolo pubblico


Art. 42 Comunicazione di ultimazione lavori


CAPITOLO V: VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO‑EDILIZIA

Art. 43 Vigilanza sull'attività urbanistico ‑ edilizia


Art. 44 Lottizzazione abusiva


Art. 45 Interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità o con     variazioni essenziali


Art. 46 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso                                   

Art. 47 Opere da eseguirsi con procedura d'urgenza                                                        

CAPITOLO VI: AGIBILITA’ DELLE COSTRUZIONI

Art. 48 Certificazione di abitabilità 


Art. 49 Procedimento


Art. 50 Salubrità delle costruzioni


Art. 51 Controlli e verifiche


Art. 52 Certificazione per gli immobili di vecchia costruzione


CAPITOLO VII: ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 53 Opere soggette alle prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche


Art. 54 Norme di riferimento e prescrizioni tecniche


Art. 55 Documentazione ed elaborati tecnici


Art. 56 Dichiarazione di conformità


CAPITOLO VIII: REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

Art. 57 Ambito di applicazione


Art. 58 Salubrità del terreno 


Art. 59 Materiali da costruzione 


Art. 60 Requisiti relativi all'impermeabilità e secchezza


Art. 61 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere


Art. 62 Riscaldamento degli edifici


1 Obbligatorietà dell'impianto di riscaldamento


2 Edifici esistenti privi di impianto di riscaldamento


3 Norme tecniche ed adempimenti relativi agli impianti di riscaldamento


Art. 63 Camini e canne fumarie


1
Sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione


2
Impianti alimentati a combustibile liquido,  solido o gassoso


3
Altri condotti di evacuazione


4
Applicabilità agli interventi sul patrimonio edilizio esistente


Art. 64 Apparecchi a fiamma libera


Art. 65 Impianti elettrici


Art. 66 Prevenzione incendi


Art. 67 Centrali termiche


Art. 68 Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell'utenza.


1
Requisiti dei parapetti e delle finestre


2
Requisiti degli spazi comuni di collegamento


Art. 69 Impianti igienici


Art. 70 Scale


Art. 71 Cortili


Art. 72 Chiostrine


Art. 73 Cortili e chiostrine a confine di proprietà


Art. 74 Balconi interni 


Art. 75 Apertura di finestre ed immissioni di aria nei cortili


Art. 76 Cavedi


CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE

Art. 77 Alloggi inabitabili.


Art. 78 Classificazione dei locali di abitazione


1.1 
Locali abitabili


1.2 Locali di abitazione permanente


1.3 Locali di abitazione non permanente


2 Locali non abitabili


Art. 79 Locali fuori terra, interrati e seminterrati


Art. 80 Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno


Art. 81 Illuminazione dei locali di abitazione


1
Requisiti illuminotecnici generali


2
Illuminazione dei locali di abitazione permanente


3
Illuminazione dei locali di abitazione non permanente


4
Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


Art.  82 Requisiti relativi all'aerazione


1 
Requisiti di aerazione generali


2
Aerazione dei locali di abitazione permanente


3
Aerazione dei locali di abitazione non permanente


4
Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


Art.  83 Altezza dei locali ad uso residenziale


1 
Modalità di misura dell'altezza libera di un locale


2 Altezza dei locali di abitazione permanente

3 Altezza dei locali di abitazione non permanente


4
Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


Art.  84  Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali


1
Modalità di misura della superficie utile di un locale


2
Dimensionamento degli alloggi


3
Dimensionamento degli singoli vani


4
Servizi igienici


5
Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


Art. 85 Soppalchi


CAPITOLO X: REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ATTIVtTA' LAVORATIVA


E DI VENDITA

Art. 86 Caratteristiche degli immobili destinati ad attività lavorativa                              

1       Norme di carattere generale                                                                                       

2       Soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro                                                                       

Art. 87 Caratteristiche degli ambienti di vendita                                                           

1 
Dimensioni degli ambienti di vendita                                                                     

2
Soppalchi adibiti ad ambienti di vendita                                                                

CAPITOLO XI: SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

Art. 88 Norme di carattere generale                                                                            

Art. 89 Smaltimento dei liquami domestici in zona agricola                                         

Art. 90 Acque pluviali e acque reflue                                                                           

Art. 91 Corpi ricettori finali                                                                                         

Art. 92 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali                                                      

1 
Caratteri costruttivi dell'impianto                                                                          

2
Separazione da altri tipi di acque reflue                                                                 

3       Recapito finale                                                                                                      

Art. 93 Raccolta e smaltimento delle acque reflue                                                        

CAPITOLO XII: OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 94 Opere esteriori ai fabbricati                                                                            

Art. 95 Balconi a sbalzo sulla pubblica via                                                                  

Art. 96 Elementi decorativi a rilievo                                                                           

Art. 97 Zoccoli                                                                                                          

Art. 98 Stemmi ed emblemi araldici                                                                            

Art. 99 Muri di cinta                                                                                                  

Art. 100 Recinzioni in zona agricola
 

Art. 101 Tettoie a sbalzo
          

Art. 102 Infissi ed affissi                                                                                               

Art. 103 Modifica di logge                                                                                           

Art. 104 Porticati di uso pubblico                                                                                 

Art. 105 Insegne 

Art. 106 Targhe indicanti arti, mestieri e professioni                                                                                                          

Art. 108 Targhe stradali e cartelli indicatori


CAPITOLO XIII: NORME Dl SPEClALE TUTELA PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Art. 109 Prescrizioni di carattere edilizio                                                                      

Art. 110 Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio e della televisione           

Art. 111 Antenne della telefonia mobile 


Art. 112 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici


Art. 113 Vetrine bacheche e simili 


Art. 114 Condutture di acqua, gas e simili


1       Indicazioni generali 


2
Contatori


3
Pompe di calore, unità motocondensanti e simili


Art. 115 Tende frangisole


CAPITOLO XIV: NORME FINALI

Art. 115 Rinvio 


Art. 116 Entrata in vigore del Regolamento                                                                  

CAPITOLO I - NATURA, OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO  EDILIZIO
Art. 1 Natura del Regolamento Edilizio.

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 è atto normativo le cui prescrizioni hanno i caratteri della generalità e dell’astrattezza e perseguono obiettivi di pubblico interesse quale l’ordinato sviluppo edilizio in rapporto alla funzionalità, all’igiene, all’estetica ed alla tutela dei valori architettonici ed ambientali. 

Art. 2 Oggetto del Regolamento Edilizio.

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle materie specificate all’art. 33 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dall’art. 4 del D.P.R. 380 del 06.06.2001, delle altre materie demandate al Regolamento Edilizio da disposizioni aventi forza di legge nonchè delle ulteriori materie che, anche con carattere eminentemente locale, abbiano attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale.

Il presente Regolamento disciplina quindi le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze , le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia  del territorio, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo.

Art. 3 Contenuto ed efficacia del Regolamento Edilizio.

Il presente regolamento contiene:

a) disposizioni di carattere obbligatorio desunte da   norme di livello statale e/o regionale esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale nonché riferimenti e rimandi a dette norme prevalenti ;

b) disposizioni desunte da norme di livello nazionale non prevalenti direttamente su quelle locali;

c) riferimenti e rimandi a norme di livello nazionale e regionali che non prevalgono direttamente su quelle locali;

 d) disposizioni obbligatorie di natura ed interesse eminentemente locali, legate alle problematiche urbanistiche ed edilizie del territorio cittadino ed alla loro ordinata organizzazione e gestione.

Le disposizioni o i riferimenti e rimandi , di cui alla lettera ‘a’ sono riportate al solo fine della migliore completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere dal loro recepimento nella norma locale . Esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite. In tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento a farne parte integrante in sostituzione di quella modificata, anche in assenza di esplicito atto di recepimento da parte del Comune. Parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate successivamente alla sua approvazione. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello statale e regionale richiamate, anche in assenza di esplicito atto di rettifica da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti alla norma modificata o sostituita.

Le norme di cui alla lettera ‘b’  sono desunte da disposizioni statali o regionali, che non prevalendo sulle norme locali non potrebbero altrimenti trovare applicazione nell’ambito del territorio comunale. Dette norme sono da considerarsi a tutti gli effetti norme locali che non conservano alcun legame con le disposizioni nazionali o regionali da cui sono desunte. L’eventuale modifica od integrazione di queste ultime non ha pertanto alcun effetto sulle norme del presente Regolamento fino al momento in cui il medesimo non sia modificato od integrato al fine di recepirle esplicitamente.

I riferimenti ed i rimandi di cui alla lettera ‘c’ sono riportati al fine di regolamentare specifiche materie mediante altre ed autonome fonti normative di livello statale e regionale che altrimenti non troverebbero applicazione sul territorio comunale. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente Regolamento , anche in assenza di esplicito atto di recepimento, si intendono riferiti ala norma modificata o sostitutiva.

Le norme di cui alla lettera ‘d’ sono proprie del presente Regolamento e non hanno alcuna dipendenza diretta o indiretta, da altre fonti normative. Dette norme restano in vigore fino a quando non siano modificate con deliberazione del Consiglio Comunale  o superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti. Ogni parte del presente Regolamento che non sia riconducibile ai casi di cui alle lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’ deve intendersi ricondotto al caso di cui alla lettera ’d’.

Art. 4 Principi.

1. Le norme del presente Regolamento si ispirano all’esigenza di consentire la migliore fruibilità dell’abitato da parte delle persone singole o associate, di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico - edilizio quanto sotto il profilo igienico - sanitario, e nella parte procedurale, al principio della semplificazione amministrativa sancito dalla L.n.59/97 e successive modifiche, attuata attraverso l’istituto dell’asseverazione e delle altre dichiarazioni sostitutive.

 2.Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie e degli spazi pubblici, per concorrere a realizzare un’elevata qualità dell’ambiente urbano e di conseguenza della vita sia nel privato che nelle attrezzature per la collettività.
3. In applicazione delle norme di legge e di Regolamento e in attuazione dei piani approvati dagli organi di governo del Comune, spetta all’Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici , di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, nonchè vigilando sull’osservanza delle corrispondenti prescrizioni.

Art.5 Regolamento edilizio e piani attuativi del PUG.

1. In osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le N. T. A. del P.U.G. dettano le norme necessarie a disciplinare la corretta esecuzione delle scelte di piano.

2. In caso di interventi diretti, in particolare mediante  edilizia semplice, si applicano integralmente le norme del presente Regolamento edilizio.

3. In caso di interventi complessi, mediante  edilizia convenzionata ovvero in esecuzione di piani urbanistici esecutivi, si applicano le norme edilizie contenute in tali strumenti che prevalgono sulle norme del presente Regolamento edilizio. 

4. Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e secondo le procedure appresso indicate relative ai permessi in  deroga, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia.

5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con la sola esclusione degli interventi di ristrutturazione, possono essere realizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni, secondo la disciplina prevista per i permessi in deroga.

CAPITOLO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Art. 6 Manutenzione Ordinaria. 

1. Sono di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

2. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di alcuna tra quelle ricadenti nella definizione datane, le opere di cui al punto 1. vengono  elencate per ambiti omogenei nei successivi punti da 3. a 6.

3. Sono opere edilizie interne:

b) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni;

c) riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette di calpestio, con reti elettrosaldate, e getti di calcestruzzo;

d) riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, riparazione, sostituzione e posa dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;

e) costruzioni di arredi fissi, piccole opere murarie come creazione di nicchie, muretti bassi,della stessa unità immobiliare.

f) installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, locale per locale.

g) le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;

4. Sono opere edilizie esterne:

· le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni, con l'impiego degli stessi materiali ;

· riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde; 

· ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti;

· riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;

· riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine ed delle porte d'ingresso dei negozi, con l’impiego degli stessi materiali  senza mutamento delle caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle porzioni apribili); 

· sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa;

· riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche;

· la realizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione del terreno con autobloccanti.

5. Per gli immobili compresi nella zone soggette a vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme di tutela. 

Art.7  Manutenzione straordinaria.

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

     Tra questi sono in particolare interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano:

· le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali delle costruzioni, quali muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture verticali e orizzontali;

· le opere necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici;

· le opere di modificazione dell’assetto distributivo;

· gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti interventi di ridefinizione dei prospetti mediante la modifica di parte delle aperture;

· la realizzazione di servizi igienici, l'inserimento di nuovi impianti tecnologici quando richiedano la realizzazione di volumi tecnici e degli ascensori; tali impianti devono di regola essere inseriti all’interno dell’edificio, quando ciò non sia possibile possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche rispetto all’intero edificio;

· le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali recinzioni, cortili, giardini, aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

· gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini, alla realizzazione di spazi aperti con piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l’edificazione;

· l’adeguamento e il rifacimento dell’impianto elettrico e di riscaldamento.

2. Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che comportino l’aggregazione di due unità immobiliari in un’unità immobiliare.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti incremento della superficie lorda di pavimento.

Art. 8 Restauro e risanamento conservativo.

1. Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi destinati a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano una destinazione d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento e/o di volume;

3. In particolare, sono di restauro gli interventi diretti:

· alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione;

· alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche sotto il profilo ambientale, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;

· alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’art.34 del D.lg.vo n.490/99.

Art. 9  Ristrutturazione edilizia.

1. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi, anche, quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria e sagoma, di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

2. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i caratteri dell’ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione.

3. Gli interventi di ristrutturazione comprendono:

· il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento dei nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi edilizi;

· la sostituzione edilizia ,da attuarsi previo convenzionamento, mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare all’intervento continuità tipologica del tessuto urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime e della stessa tipologia edilizia ,rispetto all’edificio preesistente;

· la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari;

· la modifica della destinazione d’uso con opere , di cui al successivo art.15, comma 4 lett.a) del presente regolamento. 

Art. 10  Nuova costruzione.

1. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli. Sono altresì da considerarsi tali:

· la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti sia all’interno che all’esterno della sagoma esistente;

· gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

· La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato;

· l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. Tali apparecchiature non possono in nessun caso essere installate negli spazi cortilizi degli edifici residenziali .

· l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di involucri di qualsiasi genere, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

· Gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

· La realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per le attività produttive all’aperto ove comportino esecuzioni di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

· Gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Art.11   Variante in corso d’opera. 

1. Sono varianti in corso d’opera ai sensi dell’art.15 L. 47/85 le seguenti opere:

-varianti a concessioni edilizie o permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

-varianti a concessioni o permessi di costruire già rilasciati, a denuncie di inizio attività già presentate, che non comportino modifiche della sagoma, modifiche delle superfici utili, modifiche   della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari,nonché il numero di queste ultime, sempre ché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n.490/99.

Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare, ad integrazione del progetto già autorizzato, le variazioni apportate.

La mancata richiesta di approvazione delle presenti varianti non comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 20 della L. 47/85.

Art.12  Variante ordinaria.

Costituiscono varianti ordinarie le modificazioni quantitative o qualitative dell’originario progetto che, pur comportanti mutamento delle destinazioni d’uso, siano tali da non alterare le linee ordinarie dell’intervento edilizio, riguardanti in particolare la superficie coperta, l’altezza dell’edificio, il numero dei piani, la volumetria, la distanza dalle proprietà confinanti.

Art. 13   Variante essenziale. 

1. Qualora, nel corso dei lavori o comunque dopo il rilascio del permesso di costruire, si intendano apportare modifiche al progetto approvato, tali da alterare le linee essenziali dell'intervento edilizio, realizzando un nuovo fatto costruttivo, l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo le norme relative al permesso di costruire.

2. La variante essenziale  ai sensi dell’art.2 della L.R. 26/85, consiste in uno o più dei seguenti mutamenti:

a)mutamento delle destinazione d'uso dell'intero manufatto,o di una parte di esso superiore almeno al 50% della superficie  utile;

b)aumento della cubatura del 15% per edifici fino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1000 mc., oltre il 5% per edifici da 1001 a 5000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5000mc. rispetto a quella del progetto approvato, ovvero l’aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1500 mq. E di oltre il 2,50 % per edifici aventi superfici di solaio maggiore di mq.1500; ai fini delle presenti disposizioni la superficie di solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano e di quello di copertura;

c) le modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato diversi da quelli sub a) e b), ovvero la localizzazione dell’edificio significativamente diversa rispetto all’area di pertinenza;

d)il mutamento sostanziale delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’art. 31 della L..457/78 e successive modifiche.

 Art. 14  Variante su immobili vincolati.

Per gli immobili qualificati come beni culturali ed assog​gettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può proce​dersi alle va​rianti  se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99.

Art. 15 Mutamento della destinazione d’uso. 

1) Sono interventi di cambio della destinazione d’uso quelli che - anche senza comportare l’esecuzione di opere edilizie normate dal presente R.E. , ne modificano l’uso esistente.

2)
Si considerano come ufficialmente in atto, e quindi preesistenti, tutti gli usi in essere come risultanti da licenza, concessione, autorizzazione, permesso, certificato catastale o altri atti e documenti aventi data certa anteriore all’adozione del P.U.G.

3)
La nuova destinazione di progetto, oltre a dover essere consentita dagli strumenti urbanistici, sarà ammissibile se potrà essere adattata all’edificio esistente nel rispetto di tutte le norme del presente R.E., nonché delle altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza delle attività e del lavoro.

4) Gli interventi in argomento si distinguono in :


a) Cambio della destinazione d’uso con opere, soggette a permesso di costruire determinato dal mutamento dell’uso che riguardi almeno il 50% della superficie utile di ciascuna unità immobiliare,che ai sensi dell’art. 2 della L.R. 26/85 è configurata quale ipotesi di variante essenziale, tale da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; permesso di costruire che sarà gratuito nei casi previsti dalla legge, ed ogni qualvolta gli oneri di urbanizzazione corrispondenti alla nuova destinazione d’uso non sono superiori a quelli corrispondenti alla destinazione d’uso esistente; sarà invece onerosa in tutti gli altri casi, per i quali è dovuto il conguaglio fra gli oneri corrispondenti alla destinazione d’uso richiesta e quelli corrispondenti alla destinazione d’uso preesistente;

  b) Cambio della destinazione d’uso senza opere soggetto a regime comunicativo. Anche in caso di mutamenti di destinazione senza opere dovrà sempre essere verificata la conformità alle previsioni del P.U.G. ed alle norme del presente Regolamento, nonché alla normativa in materia igienico- sanitaria, di sicurezza degli im​pianti, di prevenzione degli incendi, di superamento delle bar​riere architettoniche e comunque a tutte le disposizioni che  interessino l'attività o l'uso che si intende insediare.

Non costituisce mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione del P.U.G. e del presente Regolamento, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori a dodici mesi. La predetta temporanea utilizzazione non  comporta alcuna variazione della originaria destinazione d'uso dell'immobile. 

 I mutamenti di destinazione d'uso sono comunque soggetti alla disciplina di cui agli artt.32 della L.R. n.6/79 e 20 delle N.T.A. del P.U.G.

          Art. 16 Demolizione.

1. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.

2. Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte.

3. Le demolizioni, che  siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette ad autorizzazione.

CAPITOLO III - TITOLI ABILITATIVI E NORME PROCEDIMENTALI
Art. 17 Attività edilizia libera.

Nel rispetto delle diverse normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia ed in particolare delle disposizioni contenute del decreto legislativo n. 490/99, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione da trasmettere al Settore Urbanistica prima dell’inizio dei lavori, i seguenti interventi:

a) Interventi di manutenzione ordinaria;

b) Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 18 Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.

Non si applicano le disposizioni del presente Regolamento per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Art.19 Attività edilizia dei privati su aree demaniali.

 La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.

Art. 20 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, le attività od opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale,  a seconda della loro natura ed entità, sono soggetti:

- al deposito  della D.I.A. (denuncia di inizio attività) ai sensi dell’art. 22  del D.P.R. 380/01.

- al rilascio del permesso di costruire  ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 380/01.

I progetti da allegare agli atti di cui al primo comma, debbono essere costituiti dai documenti prescritti dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento che si intende eseguire.

ART. 21    Denuncia di inizio attivita’.

1. Sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 380/01, gli interventi non riconducibili di cui all’art. 10 e all’ art. 6 del D.P.R. 380/01, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, di regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente; sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni,ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. 

4. Nel caso di opere rientranti nell’elencazione di cui al secondo comma del presente articolo, ma per le quali non è possibile procedere tramite la denuncia di inizio attività per il mancato rispetto di una o più delle condizioni di cui al comma precedente, si procederà mediante permesso di costruire.

5. Per l’esecuzione delle medesime è necessario procedere, almeno trenta (30) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, al deposito della denuncia di inizio attività, corredata dal progetto delle opere  (costituito dagli elaborati e documenti prescritti dal presente Regolamento per l’intervento ricorrente) ed accompagnata da dettagliata relazione asseverata di cui all’art.4 comma 11 della L.493/93.

6. I lavori debbono essere iniziati non prima di trenta (30) giorni e non oltre un anno dal deposito della denuncia, pena la decadenza della medesima.

7. I lavori medesimi debbono essere ultimati entro tre anni dalla stessa data e della loro ultimazione l’interessato deve dare comunicazione scritta ai competenti Uffici comunali.

8 Ad opere ultimate il progettista deve rendere un certificato di collaudo che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto depositato.

   ART.22  Permesso di costruire.

Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono subordinate a permesso costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380 del 06/06/2001. Dette opere sono di seguito elencate:

1) interventi di nuova costruzione;

2) interventi di ristrutturazione urbanistica;

3) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso;

Art. 23 Soggetto competente al rilascio del permesso di costruire.     

Ai sensi dell’art. 13 del DPR 380/2001 il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio Comunale, nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e degli strumenti urbanistici. 

Art. 24 Titolarità alla richiesta.

Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, fatti salvi i diritti dei terzi:

a) il proprietario dell’immobile;

b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;,

c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto;

d)    l’usufruttuario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ;

e)    il titolare di servitù prediali, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ;

f)   il locatario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili, che abbiano carattere d’urgenza, espressamente autorizzato dal proprietario, con atto pubblico;

g)  l’affittuario agrario di cui alla L. n° 11/1971, per le opere di semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;

h)  il concessionario di terre incolte di cui al D.L. 279/1944, per le opere di miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;

i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto attinente il provvedimento;

j) il concessionario di beni demaniali, per quanto stabilito nella concessione;

k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, qualora esista con il proprietario del suolo un accordo a vendere o ad assoggettarsi a servitù;

l)  il titolare di un diritto derivante da provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa;

m) l’assegnatario di aree P.E.E.P. in base a deliberazione comunale esecutiva ai sensi di legge.

In luogo del Titolare, la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare, o altro soggetto in base a negozio giuridico di diritto privato.

La titolarità deve essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione).

In caso di condominio, il soggetto avente titolo all’abilitazione è l’Amministratore, munito del verbale dell’Assemblea Condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l’intervento.

Art. 25 Procedura per il rilascio e termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia ai sensi dell’art. 13 del DPR 380/01.

 Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 11 del DPR 380/01, presso lo Sportello Unico per l’edilizia, l’ufficio abilitato procede al rilascio o al diniego secondo la procedura stabilita dall’ art. 20 del DPR 380/01.

Art. 26 Acquisizione di pareri nulla-osta ed altri atti di assenso – Convenzioni obbligatorie.

Fatte salve le casistiche definite da specifiche discipline di settore, il permesso di costruire viene rilasciato limitatamente ai meri aspetti edilizio - urbanistici di compe​tenza comunale e non esime l'interessato dal richiedere ed acquisire gli eventuali atti di assenso necessari per l'e​secuzione delle opere pro​gettate e di competenza di altre amministrazioni, nonchè le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche di com​petenza comu​nale sempre che non essenziali per la valutazione del progetto, necessarie per il concreto esercizio dell'attività da insediare in con​se​guenza delle opere.

Sono fatte salve le procedure indicate nel D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fab​bricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli in​sediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate. A tal proposito, con apposito atto di organizzazione in riferi​mento alla disciplina dello Sportello Unico per le imprese, ven​gono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali avuto riguardo all’esercizio delle competenze del Comune ed ai rap​porti con le altre pubbliche amministrazioni interessate, non​ché agli adempimenti necessari per le relative procedure. Nel rispetto della disciplina del presente regolamento l’Amministrazione, mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare che per le prati​che ed i procedimenti diversi da quelli riconducibili allo spor​tello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno spor​tello unico comunale. 

Qualora l'interessato lo ritenga opportuno può richiedere pa​rere pre​ventivi su progetti di opere edilizie alle strutture tecni​che compe​tenti in mate​ria sanitaria ed ambientale, fermo re​stando che detto parere non è mai necessario per il rilascio del permesso di costruire. Per l'inizio di una attività produt​tiva restano fermi gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 in tutti i casi ivi disciplinati.

Il decorso del termine temporale per l’e​sercizio del potere di annul​lamento delle au​to​rizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 , non co​stituisce condi​zione per il rilascio del permesso di costruire.Qualora l’auto​rizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 venisse annullata, i lavori che richiedevano la medesima non pos​sono essere iniziati o, qualora già in corso, deb​bono es​sere immediata​mente sospesi .

Nel caso in cui le N.T.A. del P.U.G. o le Norme dei Piani esecutivi dello strumento urbanistico generale assoggettino l'esecu​zione delle opere alla stipula di una convenzione, il rilascio del permesso è subordinato alla stipula della con​venzione me​desima da trascrivere nei RR.II.

Per l’edilizia residenziale abitativa, quando non è richiesto obbligatoriamente il convenzionamento dei prezzi di vendita degli alloggi o del canone di affitto, il concessionario può comunque stipulare una convenzione o atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’ art. 18 del DPR 380/01 al fine di ridurre il corrispettivo del permesso al solo contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione. 

Art. 27 Revocabilità   e  annullamento  del permesso.

Il permesso di costruire è revocabile per il disposto dell’art. 12 del DPR 380/01. 

Art. 28  Decadenza del permesso per mancato inizio dei lavori o per opere non eseguite nei termini di validità del permesso. 

Ove il concessionario non dia inizio ai lavori entro il ter​mine di un anno dal rilascio del permesso  il Dirigente ne pronuncia la decadenza.

 Ove il concessionario non dia termine ai lavori entro i tre anni dall’inizio degli stessi il Dirigente ne pronuncia la decadenza.

Ove subentrino contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro i termini previsti, il Dirigente ne pronuncia la decadenza 

Con la no​tifica al con​cessionario dell’avvenuta decadenza, il permesso di costruire viene a per​dere ogni validità e per l’esecuzione delle me​desime opere deve essere richie​sta una proroga. 

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttive.

Art. 29 Pubblicità, accesso e responsabilità.

Dell’avvenuto rilascio degli atti autorizzativi viene data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del titolare e della località nella quale la costruzione viene eseguita.

Chiunque può prendere visione ed estrarre copia presso gli uffici comunali a ciò abilitati del permesso di costruire  o della denuncia di inizio attività e dei   relativi atti di progetto.

Sono sottratti al diritto di accesso:

a) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari,ad aziende a rischio di incidente rilevante;

b) progetti relativi ad edifici destinati all’esercizio dell’attività creditizia;

c) denunce, esposti, verbali di accerta-mento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette a comunicazioni di notizia di reato all’autorità giudiziaria,in quanto coperti da segreto istruttorio;

d) notizie e documenti relativi alla vita privata,utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;

e) i documenti in blocco per categorie o per periodi di tempo che non siano ricollegabili alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure ad un’attività amministrativa  determinata ed in funzione dell’attività medesima.

La visione degli atti di concessione, autorizzazione, asseverazione denuncia di inizio attività,qualora richiesta con la citazione degli estremi identificativi di cui al primo comma dovrà essere resa dagli uffici entro il termine stabilito dal citato Regolamento comunale.

In ogni altro caso,ed in particolare quando la richiesta comporti ricerche di atti in blocco e/o per ampi periodi di tempo o domande plurime relative a più edifici,gli atti stessi saranno messi a disposizione del richiedente,compatibilmente con le possibilità di ricerca degli uffici.

Il diritto di visione di atti e documenti dei procedimenti in corso può essere esercitato a conclusione dell’iter istruttorio, al duplice fine di garantire ai portatori di interessi giuridici in merito, la più completa informazione e di non gravare il procedimento di ritardi che contrasterebbero con l’interesse del richiedente al rispetto dei tempi previsti in particolare per le richieste reiterate.

Il rilascio del provvedimento edilizio fa comunque salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

Art. 30 - Trasferimento del permesso.
La concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa del Titolare, purché ne abbiano i requisiti; 

 a tale scopo gli interessati dovranno richiederne al Dirigente del Settore il cambio di intestazione, allegando l’atto attestante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento e l’originale della concessione edilizia..

Tale trasferimento si configura come semplice volturazione, e non comporta alcuna altra modifica all’atto di concessione. 

Art. 31 Vincolo di asservimento.

1. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, a norma dell’art.29 della L.R. n.56/80, le aree fondiarie di pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, quale servitù di diritto pubblico, mediante atto da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo. 

2. L'atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio del permesso, deve indicare il volume da utilizzare nonché il relativo indice riferito all'intera area fondiaria di pertinenza.

3. Il vincolo in argomento non può essere rinunziato, estinto o modificato senza il consenso dell’Amministrazione comunale, espresso dal competente organo deliberante che designa nel medesimo provvedimento il Dirigente preposto alla stipula in nome e per conto dell’A.C., del conseguente e relativo atto notarile.

Art.32 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire. 

1.Il contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è dovuto, per la realizzazione delle opere, in applicazione della L. 10/1977 come riformulato dall’art.7 della L. n°573/98 e della L.R. n°53/85, e dagli artt.16 e 17 del D.P.R. n°380/2001, le quali ne stabiliscono anche i casi di parziale o totale esenzione. La ricevuta del pagamento del contributo va consegnata all’atto del ritiro della concessione edilizia, fatta salva la possibilità di rateizzazione, secondo quanto deliberato dall’Organo competente.

La misura del contributo dovuto deriva dall’applicazione, all’opera edilizia da realizzare e per la zona in cui si colloca, della relativa tabella parametrica vigente alla data rilascio della concessione. Le relative entrate afferiscono ad apposito capitolo di Bilancio, destinato alle opere di urbanizzazione ed agli strumenti urbanistici. Annualmente il Comune, con deliberazione dell’Organo competente, provvede all’aggiornamento dei valori contenuti in tali tabelle, sulla base dell’indice revisionale per i costi delle opere edilizie determinato dalla Regione.

2.Il contributo di concessione afferente al costo di costruzione è dovuto, per la realizzazione delle opere, in applicazione del D.M. del 10/5/77 e successive modifiche ed integrazioni. La misura del contributo dovuto deriva dall’applicazione, all’opera edilizia da realizzare, della relativa tariffa vigente alla data di rilascio del provvedimento di concessione, con le modalità di cui all’apposita deliberazione comunale.

 Art.33 Progetti di opere edilizie: modalità e documentazione. 

Prescrizioni di carattere  generale

Le domande di permesso di costruire, nonchè le D.I.A., ven​gono re​datte sugli ap​positi moduli a stampa gratuita​mente forniti dal​l’Am​mini​stra​zione Comunale. Le domande de​vono essere corre​date dal pro​getto di opere edilizie, composto da tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme urbanistico - edilizie.

La dettagliata individuazione della documentazione essenziale alla definizione del relativo procedimento è allegata sub lett. A) al presente Regolamento.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della pre​senta​zione, da chi ha titolo a ri​chiedere l'atto abili​tante  e da un tecnico abi​li​tato alla pro​get​ta​zione del tipo di intervento ricor​rente, il quale as​sume ogni re​sponsa​bilità re​la​tiva.

Il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal mo​mento della richiesta, devono essere no​minati prima del​l’ i​nizio dei lavori. Le even​tuali so​stitu​zioni del direttore o dell’assun​tore dei lavori de​vono es​sere im​media​ta​mente comuni​cate per iscritto al Dirigente, con​te​stual​mente, dal ti​tolare del​l' atto abilitante  e dagli interes​sati.

I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per po​terne valu​tare la con​for​mità al P.U.G., al presente Regolamento ed alla re​stante norma​tiva in materia edili​zia ed urbanistica.

Art.34 Permesso di costruire in deroga.

1.Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alle norme del presente regolamento e alle norme di attuazione del piano urbanistico generale, ove si tratti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubblici o di interesse pubblico, opere pubbliche o di interesse generale, ovvero riguardanti opere di urbanizzazione.

2.Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del Consiglio Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale nonché alla competente Sovrintendenza ai Monumenti - se del caso - per il rilascio dei relativi nulla osta, il Dirigente  adotta specifico provvedimento di concessione in deroga.

La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione di zona.
Art.35 Permesso di costruire in sanatoria.

1.Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione, di permesso, o in totale difformità dalla concessione, o dal permesso, ovvero con variazioni essenziali, possono costituire oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei termini di legge.

2.Il permesso in sanatoria può essere rilasciato solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.

3.Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di permesso in sanatoria senza che il Dirigente preposto al Settore competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di legge.

4.Il rilascio del permesso in sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati a norma di legge è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

5.Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate nelle aree e sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il responsabile dell’abuso è comunque tenuto a norma di legge al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Art. 36 Permessi su opere pubbliche.

Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto co​mu​nale, con il quale il progetto esecu​tivo è ap​provato o l’opera autoriz​zata se​condo le moda​lità previste dalla L. n°163/2006 ha i me​desimi effetti del permesso di costruire. In sede di appro​va​zione del progetto si dà atto della sua conformità alle pre​scrizioni ur​ba​nistiche ed edilizie, del​l’acquisi​zione dei necessari pa​reri e nulla osta o atti di as​senso comun​que denominati ai sensi della legi​slazione vi​gente, della con​formità alle norme di si​cu​rezza, sanitarie, ambientali e pa​e​sisti​che.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta Comunale con le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche producono gli effetti del permesso di costruire.

Gli accordi di programma adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale producono gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostituendo i relativi permessi di costruire.

CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 37 Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi.

Il titolare del Permesso di costruire o DIA deve dare comuni​cazione scritta al sog​getto competente al rilascio del provvedimento finale, dell’inizio dei lavori contestualmente all’inizio dei mede​simi. Se non già speci​fi​cato nella richiesta, la comunicazione deve con​tenere l’indica​zione del Direttore dei Lavori e dell’Im​presa esecutrice. Qualunque suc​ces​siva varia​zione del Direttore dei Lavori e dell’Im​presa esecutrice deve essere tem​pesti​va​mente comuni​cata .

Se non già specificato nella richiesta, conte​stualmente alla co​mu​ni​cazione di inizio dei lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione at​te​stante l’u​bica​zione della disca​rica prescelta per il confe​ri​mento dei materiali di ri​sulta, la quale do​vrà es​sere rego​lar​mente autorizzata a norma di legge per i rifiuti spe​ciali inerti. La do​cumen​ta​zione compro​vante l’av​venuto con​ferimento dei mate​riali a detta disca​rica do​vrà essere conser​vata ed es​sere esibita a ri​chiesta della Vigilanza Urbana. In alter​na​tiva a quanto pre​cede, potrà es​sere prodotto l’impegno a reimpiegare i materiali di ri​sulta in modo che non vengano a costituire ri​fiuto, con de​scrizione detta​gliata delle mo​dalità del riutilizzo.

Al momento dell’inizio dei lavori dovrà essere collocato sul luogo dei medesimi un car​tello a ca​rat​teri ben visibili indicante :

- le opere in corso di realizzazione;

- la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del mede​simo;

- il nominativo del titolare dell’atto abilitante;

- il nominativo del progettista;

- il nominativo del direttore dei lavori;

- il nominativo dell’esecutore dei lavori.

- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);

- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);

- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progetta​zione (ove pre​scritto);

- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecu​zione (ove pre​scritto);

- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, sul luogo dei la​vori dovrà inoltre essere affissa in ma​niera ben visibile copia della no​tifica preliminare di cui al​l’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi,  sussistono per tutti i tipi di opere di​sci​pli​nate dal presente Regolamento, ivi comprese quelle che non ri​chiedono in preven​tivo rila​scio del permesso o della au​torizza​zione edilizia e sono soggette al deposito di D.I.A. od alla semplice co​munica​zione .

Il titolare dell'atto abilitante all'esecuzione di un'opera che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rivesta un interesse pubblico o presenti specifica rilevanza urbanistica o architettonica è tenuto, a richiesta del Dirigente competente a collocare sul luogo dei lavori, al mo​mento dell'inizio degli stessi, apposita cartellonistica raffigurante in as​sonometria o prospettiva l'opera progettata al fine rendere facilmente comprensibile l'intervento e le modificazioni che ne conseguono. 

Art. 38 Richiesta di punti fissi di allineamento e quote.
Nel caso di interventi di nuovo impianto, il titolare del permesso di costruire rela​tivo alle opere di urbanizzazione deve chie​dere ai compe​tenti Uffici Comunali l’as​segnazione sul ter​reno di punti fissi da assu​mere a rife​rimento, sia planime​trico che altimetrico, per le opere da realiz​zare.

I punti fissi di allineamento e quota vengono assegnati dai tecnici co​munali en​tro 15 giorni dalla data di deposito della ri​chiesta.

L’assegnazione dei punti fissi è effettuata con apposito verbale, re​datto conte​stual​mente al​l’asse​gnazione dei punti medesimi e sotto​scritto dal titolare della conces​sione (o, in sua rap​presentanza, dal di​rettore dei lavori) e dal tecnico co​munale incaricato dell’as​segna​zione. Copia del verbale di assegnazione deve essere mantenuta presso il cantiere con​giuntamente alla concessione edilizia.

Decorso il termine temporale di cui al secondo comma del presente articolo senza che i punti fissi siano stati assegnati, il titolare del permesso può pro​cedere nei lavori ri​ma​nendo sol​levato da ogni re​sponsabilità in merito al​la e​satta collo​cazione del​l’opera, sem​pre che la mede​sima sia stata eseguita in con​for​mità al progetto appro​vato.

Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urba​nistica, è fa​coltà del ti​tolare del permesso chie​dere l’assegna​zione dei punti fissi di alli​ne​amento e quota. Ove questi si av​valga di detta facoltà i punti fissi ver​ranno asse​gnati con le modalità stabi​lite ai commi prece​denti per gli interventi di nuovo im​pianto.

Art. 39 Prescrizioni per il cantiere.

Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, ri​parazione o de​moli​zione di opere edilizie, di qualsiasi natura ed entità esse siano, de​vono essere ri​spettate le norme di pre​venzione infor​tuni, le norme sulla pre​venzione incendi, I'obbligo a ter​mine di legge della de​nunzia di eventuali ritro​vamenti non​chè ogni altra dispo​si​zione in materia di condu​zione dell’at​tività edilizia in genere.

In tutti i cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494 do​vranno es​sere in​te​gralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove pre​vi​sto, del piano gene​rale di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 dello stesso D.Lgs. 494/96. 

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere or​ganiz​zato in modo da essere libero da materiali inutili, dan​nosi o che produ​cano inqui​na​mento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pub​bli​che e pri​vate.

Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di peri​colo diurne (bande bian​che o rosse) e notturne (luci rosse) nonchè di dispositivi ri​frangenti ad integra​zione del​l’illumi​nazione stra​dale. 

L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e co​mun​que per la pubblica incolumità.

Art. 40 Documenti da conservare presso il cantiere.

Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle au​torità com​pe​tenti, co​pia dei se​guenti documenti:

a)
titolo abilitativo e reIativi elaborati di progetto;

b)
denuncia depositata presso il Genio Civile per eventuali opere in cemento armato, cor​re​data dal relativo pro​getto struttu​rale;

c)
giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come pre​scritto dalla L. 1086/71;

d)
documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in me​rito alla proget​tazione di impianti e simili, ivi com​presi quelli relativi al con​tenimento dei con​sumi energetici;

e)
ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in rela​zione alle mo​da​lità del pro​getto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si in​ter​viene, inclusa l'auto​riz​zazione da parte delle autorità competenti a se​guito della de​nuncia di eventuali ri​tro​va​menti archeo​logici.

Nel caso di cantiere soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei la​vori dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mante​nuta a di​sposi​zione del​l’or​gano di vigi​lanza territo​rialmente competente, copia della no​ti​fica prelimi​nare di cui al​l’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.

Art. 41 Occupazione e manomissione del suolo pubblico.

Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda ne​ces​sario oc​cu​pare o manomettere il suolo pubblico tro​vano applicazione le di​sposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo co​dice della strada) nonchè le ul​te​riori di​sposi​zioni comunali per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applica​zione della re​lativa tassa.

Art. 42 Comunicazione di ultimazione lavori.

L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal conces​sionario al  dirigente del Settore Urbanistica.

Dopo l’avvenuta comunicazione, l’atto in forza del quale sono stati eseguiti i la​vori si in​tende esaurito e qualsiasi ulteriore opera o variante deve essere pre​ceduta dal deposito di de​nun​cia di inizio attività o dal rilascio di au​to​rizzazione o concessione edili​zia.

Quando, per inerzia del concessionario e degli altri soggetti respon​sabili del​l’e​se​cuzione delle opere, non sia data regolare comunica​zione della fine dei la​vori, le opere si consi​de​rano co​munque in corso e ciascuno dei soggetti in​te​res​sati alla loro esecuzione conti​nua a mantenere le responsa​bilità previste dalla legge, con parti​colare rife​rimento a quanto di​spo​sto dall’art. 6 della L. 47/85.

CAPITOLO V - VIGILANZA SULL’ATTIVITA’URBANISTICO-EDILIZIA
Art.  43  Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia.

1.Ai sensi dell’art.27 del D.P.R.  06 giugno 2001, n. 380, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle  amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 44 Lottizzazione abusiva.

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o  costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4 I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non  è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

5. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato dal dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.

6 Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti interessati, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

7. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. 

8. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 6, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi  di diritti reali di garanzia  e di servitù.

Art. 45  Interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali.

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell' inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna , ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Art. 46  Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso.

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dalla concessione o dal permesso a norma dell’art.12 della L.n.47/85,sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Art. 47 Opere da eseguirsi con procedura di urgenza.   

Potranno essere iniziate in assenza di permesso,  o D.I.A. :
- le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica inco​lumità;

- le opere che presentino documentabile carattere di necessità ed urgenza.

Nei casi di cui al comma precedente, entro 24 ore deve essere data comuni​ca​zione al Sindaco, me​diante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specifi​cando na​tura ed en​tità delle me​de​sime nonchè le ragioni per cui si è reso neces​sario proce​dere con ur​genza. Nei suc​cessivi 15 giorni l'interes​sato prov​vede ad integrare la comunica​zione con regolare richiesta di permesso di costruire op​pure con il deposito di denuncia di inizio attività in funzione del tipo di intervento ricorrente.
Alle disposizioni di cui al comma precedente può farsi eccezione per le opere non san​zio​nabili di cui al primo comma dell’art. 10 della L. 47/85 e cioè per quelle ese​guite in as​senza di autorizza​zione in dipen​denza di calamità naturali o di av​versità atmo​sferi​che di​chia​rate di ca​rattere ec​cezio​nale.

CAPITOLO VI - AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI

Art.48 Certificazione di agibilità. 


Per il  disposto dell’ art. 24,  del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380, la certifi​ca​zione di agi​bilità  é neces​saria per uti​liz​zare :

a)
gli edifici o parti di essi di nuova costruzione;

b)
gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di inter​venti di ri​strut​tu​ra​zione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici stessi;

c)
 gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di inter​venti di re​stauro, di ri​strut​tu​ra​zione edilizia o di ampliamento che abbiano comportato mutamento di de​sti​nazione d'uso.


E’ fatta eccezione per gli edifici realizzati precedentemente all’anno 1942 e che non siano stati successivamente interessati da interventi edilizi di trasforma​zione 

 
     E’ atte​stata dal Direttore dei Lavori o da un profes​sionista abilitato, su incarico del pro​prie​tario dell'immobile o del ti​to​lare del permesso di costruire (o del diverso titolo abilitativo in forza del quale sono stati eseguiti i la​vori), la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, all’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

Il certificato è rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi degli artt.24 e 25 del DPR  380/2001.

Sono fatte salve le procedure disciplinate dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 per la semplificazione dei procedimenti inerenti la localizzazione, re​alizzazione e tra​sformazione degli impianti produttivi di beni e servizi. Il raccordo con le disposi​zioni del presente capitolo sarà effettuato con specifici provvedimenti dall’organo comu​nale competente.

Il soggetto titolare del provvedimento edilizio o che ha presentato la D.I.A., i loro  successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

Art.   49 Procedimento.

La domanda di agibilità , in carta legale o resa tale, deve es​sere corredata della documenta​zione ob​bli​gato​ria e della attestazione del​l’av​venuto versa​mento dei diritti do​vuti.

La certificazione ha validità solo se completa della docu​mentazione ob​bliga​toria e cor​retta sotto il profilo formale co​stituita dagli atti elencati  nell’ art. 25 del D.P.R.  380/01.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'ufficio provvede all'i​strut​toria delle certificazioni per​venute al fine di verificarne la comple​tezza formale e a rilasciarne l’eventuale certificazione.

Qualora le attestazioni e la documentazione allegata risultino incom​plete o non conformi alle norme ed alle disposizioni relative, en​tro lo stesso termine il respon​sabile del proce​dimento provvede ad inol​trare motivata ri​chie​sta all'interessato sospendendo l’efficacia della certi​ficazione di abitabilità o agibilità e la decorrenza dei termini . I ter​mini in​ter​rotti da detta ri​chiesta ini​ziano a decorrere nuo​va​mente dalla data di presentazione delle integrazioni do​cumen​tali ri​chie​ste.

I termini di cui ai commi precedenti possono essere interrotti una ed una sola volta e, per quanto riguarda la docu​mentazione pre​sentata, esclusi​vamente nei casi in cui necessiti integrarla con ulte​riori docu​menti ed atti che non siano nella di​sponibilità del​l'Amministra​zione Comunale .

Art. 50  Salubrità delle costruzioni.

Ai fini della certificazione di abitabilità  si considerano salubri gli immo​bili in pos​sesso dei requisiti igienico - sanitari e costruttivi previsti dal presente Regolamento.


Art. 51 Controlli e verifiche.  

Le ispezioni  tese a verificare l’e​si​stenza dei requisiti richiesti alla costruzione per es​sere dichiarata abitabile, sono ef​fet​tuate a cam​pione, con le mo​dalità prescritte dal presente articolo. Le ispezioni sono eseguite dal personale tecnico dell’ufficio comunale competente  al rilascio del certificato in argomento.

Ogni mese sarà sorteggiato il 10% della ri​chieste pre​sen​tate, arroton​dando eventual​mente al​l'unità superiore. In ciascuno degli immobili inte​ressati dalla ri​chiesta sorteg​giata verrà ef​fet​tuata spe​cifico sopral​luogo, nel corso del quale saranno sottoposti a verifiche anche gli im​pianti se​condo quanto dispo​sto dal​l' art. 14 della L.46/90 e dal​l' art. 4 del D.P.R. 392/94.

I sopralluoghi saranno, di regola, effettuati entro centottanta giorni dalla pre​senta​zione delle attestazioni. 

Nel caso in cui l'esito degli ac​certamenti sia positivo, sarà rilasciata una certifi​ca​zione di insussi​stenza di elementi ostativi all' uti​liz​za​zione del​l' im​mo​bile. In caso contrario sarà comunicato all'inte​ressato quanto emerso nel corso dei con​trolli, adottando il do​vuto provvedi​mento.

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce il rilascio da parte del Dirigente preposto della dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art.222 del R.D.n.1265/34.

Art. 52 Certificazione per gli immobili di vecchia costruzione. 

Per gli edifici, o loro parti, di vecchia costruzione antecedenti all’anno 1942, la sus​si​stenza dei re​quisiti ne​cessari per l'utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante ap​po​sita di​chiara​zione, resa sotto forma di perizia giurata, che attesti:

- la conformità urbanistico - edilizia del bene anche per quanto ri​guarda la de​stina​zione d'uso;

- il possesso dei requisiti di salubrità ;

- il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli im​pianti, di ab​bat​ti​mento delle barriere architettoniche, di contenimento dei con​sumi ener​getici e di preven​zione dell'inquina​mento idrico ed atmosfe​rico;


-la regolare iscrizione in catasto del bene;

-la regolare numerazione civica dell’immobile.


Detta perizia giurata è resa da un tecnico abi​litato, all’uopo incaricato dalla pro​prietà o da chi ne abbia inte​resse. 

La suddetta perizia è comunque necessaria per attestare la abitabilità o agibilità degli immobili di vecchia costruzione di cui sopra ai fini di au​to​rizzazioni, nulla osta e provvedimenti abilitativi comunque definiti e per i suddetti immobili ha gli stessi effetti della certificazione di abitabi​lità o agibilità.

CAPITOLO VII - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 53  Opere soggette alle prescrizioni in materia di eliminazione delle bar​riere ar​chitet​to​ni​che.  
Tutti gli edifici pubblici o privati in cui ci sia frequenza o permanenza di per​sone, qua​lun​que sia la loro destinazione d'uso, devono essere costruiti o mo​dificati in modo da per​met​tere la loro uti​lizza​zione anche a persone affette da minora​zioni fisiche o psi​chiche o sen​so​riali, anche tem​pora​nee. 


Analoga modalità deve essere adottata per gli spazi di pertinenza degli edifici stessi, i par​cheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli impianti tecnologici sia ad uso col​let​tivo che a servizio di sin​gole unità immobiliari, con esclusione dei locali tecnici il cui accesso è ri​ser​vato ai soli addetti spe​cializzati. 


Tutte le nuove attività, sia pubbliche che private, aperte al pubblico de​vono es​sere svolte in immobili che permettano la loro fruizione anche a persone affette da minora​zioni fisiche o psi​chiche o sen​so​riali, anche tem​pora​nee, secondo le norme e prescrizioni elencate nel successivo articolo. Detta disposizione si ap​plica anche in assenza di opere edilizie quando vi sia comunque mutamento di destinazione d’uso.

Art. 54 Norme di riferimento e prescrizioni tecniche.  


Per le finalità di cui all’articolo precedente, nell'esecuzione di opere edilizie ed im​pianti tec​no​lo​gici devono essere osservate le prescrizioni delle norme vi​genti in mate​ria di su​pe​ra​mento delle barriere architet​toniche e più in partico​lare :

a)
per gli edifici, gli spazi e servizi pubblici : D.P.R. n° 503 del 24.07.1996.

b)
per gli edifici privati residenziali e non, anche aperti al pubblico, compresi quelli di edi​li​zia re​sidenziale pubblica, sovvenzionata e agevo​lata, i relativi spazi di per​ti​nenza ed impianti: Legge 9 gen​naio 1989 n°13 e successive mo​dificazioni e Regolamento di at​tuazione ema​nato con D.M. 14.06.1989 nr. 236 con gli even​tuali aggiorna​menti e modi​fi​che così come previsto dal​l' art. 12 del de​creto stesso.

c)
per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico: art. 24 della L. 05.02.1992 nr. 104.

Le norme sopra elencate prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle pre​scri​zioni del re​go​la​mento edilizio che risultassero incompatibili con le medesime.

Il presente Regolamento fornisce inoltre ulteriori indicazioni e prescri​zioni, di​ret​ta​mente di​scen​denti da quelle generali soprarichiamate ed integrative delle me​de​sime, al fine di age​vo​larne ed unifor​marne l’applicazione

Art.55  Documentazione ed elaborati tecnici.

Per dimostrare la conformità dei progetti presentati alla normativa vi​gente in materia di elimi​na​zione e superamento delle barriere archi​tettoniche, gli ela​bo​rati tecnici devono chia​ramente evi​denziare le so​lu​zioni proget​tuali e gli ac​cor​gimenti tecnici adottati per ga​rantire il soddisfa​ci​mento delle prescri​zioni in ma​teria di ac​cessibi​lità, visita​bilità ed adat​ta​bilità dei locali.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni proget​tuali e gli ac​corgi​menti tec​nici atti a garantirne il soddisfacimento, de​vono essere de​scritti tramite spe​cifici elabo​rati gra​fici.

Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati grafici de​vono es​sere ac​compagnati da una relazione contenente la descrizione delle so​luzioni proget​tuali e delle opere pre​viste per la eliminazione delle barriere ar​chi​tettoni​che, degli accorgimenti tecnico-struttu​rali ed impiantistici nonchè dei mate​riali di cui si prevede l’im​piego, del grado di ac​cessibilità delle so​lu​zioni previste per ga​rantire l'ade​guamento dell'edificio.

Art. 56  Dichiarazione di conformità.

La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di supe​ramento delle bar​riere ar​chi​tet​toniche deve essere certificata dal pro​gettista, nella sua qualità di professio​nista abilitato, me​diante la di​chiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89.

Ogni qualvolta siano previste una o più delle soluzioni tecniche alter​native di cui all’articolo precedente, l’i​do​neità delle medesime deve essere esplici​tamente certificata dal progettista nella di​chia​ra​zione di cui al comma precedente. Detta dichiara​zione deve inoltre essere ac​com​pagnata da una re​lazione, corredata dagli elaborati grafici ne​cessari, con la quale viene il​lustrata l’al​terna​tiva proposta e l’e​qui​va​lente o mi​gliore qualità degli esiti ottenibili.

CAPITOLO VIII - REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 57 Ambito di applicazione.

Le prescrizioni generali di cui al presente Titolo si applicano a tutti gli edifici di nuova co​stru​zione o risultanti da interventi di ri​strutturazione urbanistica, qual​siasi sia la loro ubi​ca​zione, consi​stenza e de​stina​zione d’uso. 

Le stesse prescrizioni si applicano agli altri inter​venti sul patrimonio edilizio esi​stente solo quando ciò sia espres​samente previsto dal pre​sente Regolamento.

Sono fatte salve le diverse prescrizioni del pre​sente Regola​mento per de​stina​zioni parti​co​lari o di​scendenti dall’applicazione di normative specifiche.

Art. 58 Salubrità del terreno.

E’ vietato realizzare nuovi edifici su terreni già adibiti a discariche o a sedi di at​tività che ab​biano inquinato il suolo, fino a quando gli stessi non siano stati sotto​posti a bonifica se​condo le norme vi​genti in ma​teria.

Art. 59 Materiali da costruzione.

In tutti gli interventi in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento de​vono es​sere im​pie​gati materiali sani e non suscet​tibili di indurre effetti dan​nosi per le persone o per l’ambiente.

Art. 60 Requisiti relativi all’impermeabilità e secchezza.

Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dal​l’ umi​dità del suolo e da quella deri​vante da agenti atmo​sferici ed i muri de​vono ri​sultare intrinse​ca​mente asciutti.

Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano di campagna o dal piano stradale,  di almeno cm. 30, se non sovrastanti piani interrati. Tale altezza di cm. 30 non sarà computabile al fine del calcolo dell’altezza massima e del volume totale.

Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devono poter cedere le even​tuali acque di con​den​sa​zione e permanere asciutti

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli in​ter​venti sul patrimo​nio edili​zio esistente limitatamente allo specifico in​tervento progetto.

Art. 61 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in ge​nere.

In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati spe​ci​fici ac​cor​gi​menti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in ge​nere.

Tutte le aperture di aerazione, sia prospettanti all’esterno che su in​tercape​dini (scannafossi e si​mili), quando siano prive di infisso a nor​male tenuta de​vono es​sere pro​tette (senza pregiudi​care l’aerazione del locale) da griglie, reti od al​tro dispo​sitivo atto ad im​pedire la pe​ne​trazione di ani​mali della di​mensione di un ratto. Lo stesso ac​corgi​mento deve essere adottato per le aperture di venti​la​zione dei vespai e delle in​ter​cape​dini aer​ate sot​tostanti i solai.

Nel caso in cui l’aerazione sia conseguita mediante condotti che con​ducono al​l’ e​sterno (sia nel caso di ventilazione naturale che for​zata), analoghe prote​zioni devono essere predi​spo​ste all’e​stremità del con​dotto, la quale deve inol​tre es​sere facilmente accessibile per i ne​ces​sari controlli.

Il sistema delle condutture di scarico e delle fognature, così come quello delle re​la​tive venti​la​zioni, deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discon​ti​nuità. I punti nei quali le con​dutture at​traversano murature devono essere ben sigillati e non pre​sentare in​terstizi.

Art. 62 Riscaldamento degli edifici.

1 Obbligatorietà dell’impianto di riscaldamento

Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che pre​sup​ponga la per​ma​nenza di persone devono essere dotati di im​pianto di ri​scaldamento ad esclusione delle abitazioni stagionali estive.

2 Edifici esistenti privi di impianto di riscaldamento

Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono es​serne do​tati in oc​ca​sione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manu​tenzione ordi​na​ria o straordina​ria.

Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla per​ma​nenza con​ti​nua​tiva di persone, anche quando non trovi appli​ca​zione la prescri​zione di cui al comma pre​ce​dente, deve in ogni caso essere do​tata di un si​stema di ri​scalda​mento idoneo a garan​tire suffi​cienti livelli di con​fort abitativo (si con​si​dera tale una tem​pe​ra​tura in​terna di 20° nella sta​gione invernale).

3 Norme tecniche ed adempimenti relativi agli impianti di riscaldamento

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gen​naio 1991 n. 10 ed alle relative norme tecniche di cui al D.P.R. 26 ago​sto 1993 nr. 412.

Il progetto dell’impianto di riscaldamento, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, deve es​sere depositato presso i compe​tenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori.

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori deve essere inoltre de​po​si​tata presso i com​pe​tenti Uffici Comunali la dichiara​zione di con​for​mità corre​data degli elabo​rati e do​cumenti di cui all’art. 9 della L. 46/90.

Art. 63 Camini e canne fumarie.

1 Sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione

In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di com​bu​stione deve avvenire al di sopra della coper​tura degli edi​fici, in confor​mità alle prescrizioni di cui al​l’ art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93.

Dette prescrizioni non si applicano nel caso in cui l’impianto sia servito da generatori di calore appartenente alla classe meno inquinante prevista dalle norme vigenti. 

2 Impianti alimentati a combustibile liquido,  solido o gassoso

Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combu​sti​bile li​quido o so​lido devono essere realizzate (per quanto attiene se​zioni, altezze, di​stanze da edi​fici vi​cini ed ogni altro aspetto co​strut​tivo) in conformità alle pre​scrizioni di cui delle relative Norme UNI vigenti.

Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi oriz​zon​tale a parete, questo deve essere conforme alle pre​scri​zioni di cui alle Norme UNI vigenti.

3 Altri condotti di evacuazione
I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano su​scettibili di produrre esa​lazioni nocive o mo​leste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’e​va​cua​zione dei fumi di cu​cina o di caminetti, ecc.), do​vranno an​ch essi avere sbocco al di sopra della coper​tura dell’edifi​cio.

Sarà ammesso che detti condotti sbocchino in diversa posi​zione solo a con​di​zione che siano mantenuti ad una di​stanza da finestre o prese d’aria di lo​cali abi​tabili non in​fe​riore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei pro​dotti della combu​stione con scarico orizzon​tale a parete.

4 Applicabilità agli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli in​ter​venti sul patri​monio edilizio esistente limita​tamente allo specifico in​ter​vento pro​gettato.

Art. 64 Apparecchi a fiamma libera.

In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, i locali dove ven​gano in​stal​late ap​parecchiature a fiamma libera (generatori di calore, boi​ler, piani di cottura e simili) devono es​sere dotati, oltre che delle aperture di venti​la​zione naturale prescritte dal pre​sente Regolamento, in confor​mità delle relative Norme UNI vigenti.

Art. 65 Impianti elettrici.

In tutti i casi in cui un impianto elettrico, per potenzialità, tipologia o dimen​sione degli am​bienti, sia soggetto all’obbligo della progetta​zione ai sensi della legge 46/90 e del re​lativo regolamento di attua​zione di cui al D.P.R. 447/93, la docu​mentazione tecnica prevista dalla legge deve es​sere de​positata presso i com​petenti Uffici Comunali unitamente al progetto architettonico, e comunque prima del rilascio del permesso di costruire.

Sia nei casi di cui al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti al​l’ ob​bligo della pro​gettazione, entro 30 giorni dalla ultima​zione dei lavori deve essere depositata presso i com​pe​tenti Uffici Comunali la relativa dichiarazione di confor​mità, corredata degli ela​bo​rati e docu​menti di cui all’art. 9 comma 5 della L. 46/90.

Art  66 Prevenzione incendi.

Ai fini della prevenzione degli incendi, tutti gli interventi (siano essi di nuova co​struzione che sul patrimonio edilizio esistente) devono es​sere progettati e rea​liz​zati in con​for​mità alle specifiche di​sposizioni vi​genti in materia, a se​conda delle carat​teristi​che dell'edificio e del​l’uso cui il me​desimo deve essere adibito; in particolare gli edifici per civile abitazione devono rispondere alle norme di sicurezza di cui al D.M. 16/05/87 n° 246.

Ogni qualvolta un progetto, per la specifica at​tività o de​stina​zione d’uso previ​sta, sia sog​getto al parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il relativo nulla osta deve essere ac​quisito prima del rilascio del permesso di costruire. 

La conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi è richiesta per tutti i pro​getti che risultino in qualsiasi misura soggetti alle medesime, an​che quando per la na​tura o dimen​sione del​l’attività non sia richiesto il parere pre​ven​tivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Art. 67 Centrali termiche.

Le centrali termiche devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme specifi​che che re​golano la materia, con riferimento alle potenzialità delle centrali  stesse ed al tipo di com​bustibile da impie​gare.

Art. 68 Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell’utenza.


Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del la​voro, di sicurezza antincendio, di supera​mento delle barriere ar​chi​tettoni​che ed in genere ogni al​tra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costru​zioni, ai fini della sicu​rezza e pro​te​zione della normale utenza, si applicano le ulteriori pre​scrizioni di cui al pre​sente articolo.

1. Requisiti dei parapetti e delle finestre

Le finestre con parapetto pieno do​vranno presentare il da​vanzale ad un'al​tezza di al​meno ml. 0,90 dalla quota del pa​vimento interno e co​munque la somma tra l'al​tezza e la pro​fondità dei davanzali non do​vrà mai risultare in​fe​riore a ml. 1,10.

 Le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto pieno di al​tezza infe​riore a quella pre​scritta al comma precedente do​vranno essere do​tate di para​petti, in metallo od al​tro idoneo materiale, di un'altezza non in​fe​riore a ml. 1,00.

I parapetti dei balconi e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, de​vono es​sere di​mensionati in maniera tale da resistere agli urti ac​ci​den​tali.

Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad altezze infe​riori a ml. 1,50 dal cal​pe​stio esterno, do​vranno presentare ve​tri agevolmente sosti​tuibili e la​vabili dal​l' in​terno del locale.

2 Requisiti degli spazi comuni di collegamento

Nessuna delle parti che delimitano uno spazio destinato alla perma​nenza od al tran​sito di persone dovrà presentare spor​genze perico​lose per l’in​co​lumità delle mede​sime.

In tutti i casi in cui siano prescritte, dal presente Regolamento e da altre norme, lar​ghezze minime per i colle​gamenti pedonali comuni (orizzontali, inclinati o verticali che essi siano), le eventuali porte, sportelli e simili che si aprano sul colle​ga​mento non do​vranno mai comportare ri​duzione della lar​ghezza minima prescritta. Nel caso di ser​ra​menti che si aprano sul colle​ga​mento la larghezza di quest’ul​timo dovrà es​sere pari almeno a quella mi​nima prescritta con una mag​gio​razione pari al massimo in​gombro del serramento aperto. Ove non sia possibile con​se​guire detta maggiore lar​ghezza i ser​ra​menti dovranno aprirsi verso l’interno dei vani latistanti il collegamento op​pure es​sere del tipo scor​revole.

Le porte collocate in cor​rispondenza di un cambiamento di li​vello del colle​gamento pe​donale comune dovranno avere il senso di aper​tura verso l’in​terno del livello su​periore.

Gli spazi di collegamento destinati alla circolazione pro​miscua di per​sone e di au​to​mezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.

Gli spazi privati di uso comune, in condizioni meteorolo​gi​che normali, non devono pre​sentare superfici di calpestio sdruc​ciolevoli.

Art. 69 Impianti igienici.

I locali destinati a servizi igienici debbono avere le dimensioni minime pre​scritte dal pre​sente Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata l’unità immo​biliare.

Non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti al​l’uso di cu​cina o dagli spazi di cottura nonchè dai locali desti​nati alla produ​zione, de​posito e ven​dita di so​stanze ali​men​tari o be​vande. In tali casi l’ac​cesso deve av​venire at​tra​verso un apposito spazio di di​simpegno (antibagno) in cui pos​sono essere collo​cati ap​parecchi sa​nitari di​versi dal vaso w.c. e dal bi​det.

Il pavimento dei servizi igienici deve essere di materiale facilmente la​vabile e di​sinfet​ta​bile. Le pa​reti devono essere rivestite con analogo materiale fino al​l' al​tezza di al​meno ml. 2,00.

Ogni apparecchio sanitario deve essere di materiale resistente, im​permeabile e fa​cil​mente la​vabile.

Le disposizioni del presente articolo, salvo quella di cui al comma pre​cedente, si ap​pli​cano an​che agli interventi di recupero del patri​monio edilizio esistente, limi​ta​tamente allo speci​fico in​tervento pro​gettato.

Art. 70 Scale.  

Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione, o risultanti da inter​venti di ri​strut​tu​ra​zione ur​bani​stica, debbono essere dotati di almeno una scala di di​men​sioni e caratte​risti​che re​go​lamen​tari. 

Quando la superficie coperta di un piano sia superiore a mq. 400, le scale de​vono es​sere in nu​mero tale che ciascuna di esse non serva superfici superiori a mq. 400.

Nel caso di edifici per abitazione il limite di cui al comma precedente può es​sere ele​vato a mq. 600 limitatamente ai primi due piani fuori terra (piani ter​reno e primo).

Le unità immobiliari di edifici per abitazione con più di due piani fuori terra, fatta ecce​zione per gli al​loggi duplex, devono avere almeno un accesso da una scala del tipo chiuso. 

In tutti i tipi di intervento, compresi quelli sul patrimonio edilizio esi​stente, si ap​pli​cano inol​tre le ul​teriori norme di cui ai commi seguenti. 

Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono pre​sen​tare le se​guenti caratteristi​che:

-
larghezza non inferiore a ml. 1,20;

-
andamento regolare, con rampe ret​tili​nee, prive di ventagli o altri artifizi su​scettibili di ren​derne disagevole l’uso;

-
gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed al​zata co​stanti per l’in​tero svi​luppo della scala;

-
pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il dop​pio del​l’ al​zata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;

-
pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pia​ne​rot​toli di ar​rivo mai inferiori a ml. 1,30;

-
parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00 (misurata al centro della pe​data) e di con​for​ma​zione tale da risultare inattraversabili da una sfera del diame​tro di cm. 10;

-
corrimano su almeno un lato della scala, nel caso di rampe di lar​ghezza fino a ml. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore.

Può essere fatta eccezioni alle prescrizioni di cui sopra solo nel caso di scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta. In tutti i casi in cui l’intervento sia soggetto alla normativa vigente in materia di supe​ra​mento delle barriere architettoniche, le scale do​vranno inoltre rispettare le ulteriori pre​scri​zioni impar​tite dalle relative norme tecniche.

Le scale comuni di tipo chiuso devono, in genere, essere dotate di aerazione natu​rale di​retta. Esse possono esserne prive solo nei casi in cui ciò sia am​messo dalla nor​ma​tiva vi​gente in funzione del tipo o della dimensione dell’edi​fi​cio, nonchè della sua destina​zione.

Non è mai ammesso conseguire i livelli di aerazione ed illumina​zione pre​scritti dal pre​sente Regolamento per i vari tipi di locali me​diante aperture rea​lizzate su pozzi scale co​muni di tipo chiuso, anche quando questo risultino ae​rati ed il​lu​minati di​ret​tamente.

Le scale interne a singole unità immobiliari devono presen​tare le se​guenti ca​rat​te​risti​che:

-
larghezza non inferiore a ml. 0,80;

-
gradini regolari, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;

-
pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il dop​pio del​l’ al​zata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;

-    pianerottoli intermedi e di arrivo di profondità non inferiore alla lar​ghezza della rampa;

-      parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90 (misurata al centro della pe​data).

-  Le scale esterne scoperte, edificate sul confine di proprietà, per l’accesso al lastricato solare o al piano sopraelevato, non sono da considerarsi come corpo di fabbrica. 

Le prescrizioni del presente comma non si applicano alle scale per l’accesso a vani tec​nici o a lo​cali non abitabili come definiti al succes​sivo art. 105

Art. 71
Cortili.

L’area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, e le ricostruzioni, non deve essere inferiore a un quinto della somma delle superfici, senza detrazioni di vuoto, dei muri che li circondano; e di 1/7 solo per i fabbricati compresi entro il centro storico (Zone tipizzate come A1 e A2 dal P.U.G.).
La distanza tra le pareti opposte  deve essere maggiore dei 3/5 della media delle altezze di tali pareti, misurata sulle normali medie; detta distanza viene ridotta ai 2/5 per i fabbricati compresi entro il centro storico (Zone tipizzate come A1 e A2 dal P.U.G.). Le altezze vanno riferite al piano di cortile.
La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di metri 8.
Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto del cortile, negli altri casi di profondità maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò gli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.
I cortili chiusi possono essere edificati per l’altezza del solo piano terreno ed in tal caso le misure di cui sopra si riferiscono al piano di copertura.
Art. 72 Chiostrine. 

E’ permessa la costruzione delle chiostrine allo scopo di dare soltanto area e luce a bagni, corridoi, scale e cucine, esclusi sempre gli ambienti abitabili, le stalle, i forni e le officine emananti esalazioni nocive e fastidiose.
Ogni chiostrina deve avere un’area libera eguale almeno ad un diciottesimo della somma della superficie dei muri che la limitano se su di essa prospettano esclusivamente bagni, corridoi, scale ed a un decimo della superficie dei muri che la delimitano su di essa prospettano anche cucine.
La normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, dovrà essere di metri 3,50, se la chiostrina non supera i metri 12 di altezza, e di metri 4 se l’altezza è superiore ai metri 12.
Inoltre, nella parte superiore, debbono essere in diretta comunicazione con l’ambiente esterno, in modo che si abbia una continua rinnovazione dell’area e sia facilmente accessibile per le pulizie necessarie.

Art. 73 Cortili e chiostrine a confine di proprietà.

Per i cortili e per le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà debbono essere sempre soddisfatte le condizioni di area minima e di misura normale stabilita dai precedenti articoli tenuto conto della massima altezza che potrebbe raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente regolamento in relazione alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi.

Art. 74   Balconi  interni.
La proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente sui cortili non devono essere detratte nel computo  dell’area libera e della normale, purché l’oggetto di tali sporgenze non sia superiore a mt.1,20; ambedue sono invece detratte nelle chiostrine. L’area  occupata da balconi coperti deve essere detratta dal computo dell’area libera e della normale dei cortili e delle chiostrine.

Art.  75 Apertura di finestre ed immissioni di aria nei cortili.

Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vie​tato aprire fi​nestre o boc​che d’aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono es​sere causa di insalu​brità.

L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di con​di​zio​na​mento o trattamento aria, è ammis​si​bile solo quando siano ri​spettate tutte le se​guenti condizioni,

a)
vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e la parete diretta​mente antistante;

b)
vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 6 tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della pa​rete di​ret​tamente anti​stante;

c)
vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml. 2 tra la som​mità dalla bocca di espulsione ed il da​vanzale delle fi​ne​stra diret​ta​mente so​pra​stante.

d)
la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espul​sione, non sia superiore a ml./sec. 0,20.

Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non per​ma​nente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi fi​nestre di lo​cali di abi​ta​zione perma​nente, salvo che il locale sia do​tato di altra fi​nestra​tura (prospettante su spa​zio aperto o su cortile re​go​la​mentare) di dimen​sioni tali da assicurare il ri​spetto della su​perfi​cie fi​ne​strata mi​nima pre​scritta dal pre​sente Regolamento.

Art. 76 Cavedi.

Ai fini del presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto de​li​mi​tato su al​meno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristi​che di​mensio​nali siano in​suffi​cienti a quali​ficarlo come chiostrina. 

I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli im​pianti tec​nolo​gici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comun​que per vani inabi​tabili. Non è mai am​messo aprirvi fi​nestre di locali abitabili.

Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che com​por​tino la pre​senza, an​che non continuativa, di persone, l’utilizzo del ca​vedio per i fini di cui al comma pre​ce​dente è am​messo nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affac​ciano.

Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà es​sere facil​mente ac​ces​sibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manu​ten​zione. Esso dovrà inol​tre essere conve​nien​te​mente impermeabilizzato, pa​vi​men​tato e provvisto di apposito si​stema di raccolta ed allontana​mento delle ac​que piovane.

CAPITOLO IX - REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE
Art. 77 Alloggi inabitabili.

Un alloggio è da ritenersi inabitabile:

-
quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare I'incolumità degli oc​cu​panti;

-
quando è alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi carat​teristi​che tipo​lo​gi​che di as​soluta e totale incompatibilità con la de​stinazione ad abita​zione quali, ad esempio, ga​rage, stalle, cantine e simili);

-
quando manca di aeroilluminazione;

-
quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua pota​bile.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordi​nanza del Sindaco e non po​trà essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari in​ter​venti di ade​gua​mento.

Art. 78 Classificazione dei locali di abitazione.

In funzione delle loro caratteristiche dimensionali e costruttive, non​chè della loro ri​spon​denza alle prescrizioni del presente Regolamento, i lo​cali ad uso abi​tativo si di​stinguono come indicato nel presente articolo.

1.1  Locali abitabili

Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristi​che minime stabi​lite dal pre​sente Regolamento. 

I locali abitabili si distinguono in locali di abitazione perma​nente e lo​cali di abi​ta​zione non permanente.

1.2-  Locali di abitazione permanente

Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che com​por​tino la permanenza continuativa di per​sone, quali :
a)
camere da letto;
b)
soggiorni tinelli e sale da pranzo;
c)
cucine abitabili;
d)
studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elen​cati
1.3-  Locali di abitazione non permanente


Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a fun​zioni abi​ta​tive che non comportino la permanenza conti​nuativa di persone, quali : 
a)
spazi di cottura;
b)
servizi igienici;
c)
spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzon​tali in​terni alla sin​gola unità immobiliare;
d)
dispense, guardaroba, lavanderie e simili.
2  Locali  non  abitabili

Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle pre​scrizioni del pre​sente Rego​lamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusiva​mente a fun​zioni acces​sorie che comportino pre​senza solo sal​tuaria di per​sone, quali:

a)
soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili;

b)
cantine, ripostigli e simili.

Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici non​chè gli spazi, an​corchè accessibili, adibiti a funzioni di pro​tezione dell’edi​fi​cio (quali scan​nafossi e simili) o al pas​saggio ed alla manutenzione degli im​pianti (quali cavedi e si​mili). 

Art. 79 Locali fuori terra, interrati e seminterrati.

1.
In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali di abita​zione si di​stin​guono in locali fuori terra, locali interrati e locali seminterrati.

2.
Sono locali fuori terra quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte su​pe​riore alla quota del terreno circostante a sistemazione av​venuta. 

3.
Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di co​pertura a quota in​fe​riore, in ogni sua parte, alla quota del terreno cir​co​stante a sistema​zione avve​nuta. 

4.
Sono locali seminterrati tutti quelli che non rientrano nelle due catego​rie pre​ce​denti.

Art. 80  Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno. 

I locali di abitazione permanente o temporanea devono, di norma, es​sere del tipo fuori terra.

Possono essere adibiti ad abitazione permanente o temporanea i lo​cali semin​terrati che soddi​sfino a tutte le seguenti condizioni :

a)
abbiano le parti contro terra protette da scannafosso aerato ed ispezio​nabile;

b)
abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adegua​ta​mente ae​rati;

c)
abbiano il soffitto, in ogni sua parte, rialzato di almeno ml. 1,50 ri​spetto alla quota media del ter​reno circo​stante a sistemazione avvenuta;

d)
rispondano alle altre prescrizioni del presente Regolamento in re​lazione allo spe​cifico uso cui sono adibiti.

E’ sempre vietato adi​bire i locali inter​rati ad abi​tazione permanente e temporanea.

Nel caso di interventi su edifici esistenti le disposizioni del presente articolo non tro​vano appli​ca​zione qualora sia dimostrata l’impossibi​lità di adottare le solu​zioni tecni​che pre​scritte ai commi pre​cedenti in rap​porto alla conser​va​zione ed alla va​loriz​za​zione delle ca​rat​teristi​che ambientali, archi​tet​toniche, strutturali, fun​zio​nali e tecnolo​giche pree​sistenti. In tal caso il pro​getto dovrà prevedere ido​nee so​luzioni alter​native che consentano di con​se​guire co​mun​que un analogo grado di im​perme​abilità e sec​chezza degli ambienti, fermo re​stando che non possono comunque essere adi​biti ad abitazione lo​cali in​terrati e che gli interventi non deb​bono in ogni caso com​portare peg​gioramento igie​nico ri​spetto alla situa​zione in atto.

Art. 81 Illuminazione dei locali di abitazione. 
1-  Requisiti illuminotecnici generali

Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, de​vono es​sere pro​get​tati nel rispetto delle specifiche norma​tive vigenti in mate​ria di illumi​na​zione. 

Anche in as​senza di specifica normativa di riferimento, l’illu​minazione dei sin​goli lo​cali deve es​sere adeguata agli impe​gni visivi richiesti per l’uso previsto.

2 - Illuminazione dei locali di abitazione permanente

Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abita​zione perma​nente de​vono usu​fruire di illuminazione naturale di​retta.

Ciascun vano di abitazione permanente deve avere su​perfici fine​strate, misu​rate con​venzio​nalmente al lordo dei te​lai delle fi​nestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate, in mi​sura non infe​riore a 1/8 della su​perficie del pavi​mento.


Nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l’al​tezza del​l’ ar​chi​trave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più fine​stre), la su​perfi​cie fine​strata deve essere au​mentata di una quota pari ad 1/10 della superfi​cie della por​zione di locale posta oltre detta pro​fondità. Non sono am​messi lo​cali di abi​ta​zione perma​nente che pre​sentino pro​fondità oltre 3,5 volte l’al​tezza dell’ar​chi​trave della fine​stra. Le norme di cui al presente comma si ap​plicano ai locali d’an​golo ed ai lo​cali con finestre con​trapposte soltanto quando l’eccesso di pro​fondità si riscontri nei confronti di tutte le fi​nestre pre​senti.
Le finestrature dei locali di abitazione permanente devono essere do​tate di ido​nei di​spositivi che ne con​sen​tano la schermatura e/o l’o​scu​ra​mento.

3 - Illuminazione dei locali di abitazione non permanente

Per i locali di abitazione non permanente non è richiesta il​lumina​zione natu​rale di​retta e per i medesimi è ammesso il ricorso alla sola il​lumi​na​zione ar​tifi​ciale ad esclusione dei casi previsti negli articoli successivi.

4 - Eccezioni per gli interventi su edifici  esistenti

Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applica​zione anche per gli edifici esi​stenti, limitatamente allo speci​fico in​tervento pro​get​tato. 

E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edi​fici di valore storico - ar​chi​tet​tonico e tipologico per i quali l’ade​gua​mento non è richie​sto ogni qual​volta ciò risulti non com​patibile con la conser​va​zione delle ca​rat​teri​sti​che ambien​tali ed archi​tettoniche del manu​fatto, fermo re​stando che an​che in tali edifici gli in​terventi non possono co​munque com​portare peggiora​mento igie​nico sanita​rio.

Art. 82 Requisiti relativi all’aerazione. 
1- Requisiti di aerazione generali

Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, de​vono es​sere pro​get​tati nel rispetto delle specifiche norma​tive vigenti in mate​ria di aera​zione dei locali.

Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’ae​razione dei sin​goli lo​cali deve es​sere adeguata all’uso pre​visto, in modo che l’aria vi​ziata sia eva​cuata e non possa costituite pregiudizio per il be​nes​sere e la salute delle per​sone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costi​tutivi degli al​loggi.

Ciascun alloggio dovrà essere areato mediante aperture ubi​cate in modo tale da ga​rantire la ventilazione trasversale (e cioè mediante aperture ubi​cate su due fronti con​trapposti) o la ventilazione d’an​golo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti or​to​gonali o co​munque in​cli​nati non meno di 45° l’uno ri​spetto all’altro). Il requisito si con​si​dera soddisfatto anche se la ventilazione è conseguita mediante aper​ture prospettanti su cortili o su chiostrine. 

Le prescrizioni di cui al comma precedente non si appli​cano in caso di al​loggi di su​per​ficie utile inferiore a mq. 40, i quali po​tranno pertanto es​sere ae​rati an​che me​diante aper​ture ubi​cate su un solo fronte del​l’ edificio.

2 - Aerazione dei locali di abitazione permanente

Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abita​zione perma​nente de​vono usu​fruire di aerazione naturale e di​retta.

Le finestre di detti locali debbono prospettare diretta​mente su spazi li​beri o su cor​tili di dimensioni regolamentari.

Le superfici finestrate apribili, misurate convenzio​nal​mente al lordo dei telai delle fi​ne​stre, devono risultare non inferiori a 1/8 della su​per​ficie del pavi​mento.

Nel caso in cui le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consen​tano di fruire di aerazione naturale diretta nella mi​sura prescritta dal pre​sente ar​ti​colo, l’a​era​zione dovrà es​sere garantita da un ade​guato impianto che prov​veda sia al​l’im​mis​sione che all’estrazione di aria. Anche in tale caso do​vrà comunque essere assicu​rata ventila​zione naturale diretta in misura non in​fe​riore alla metà di quella pre​scritta al comma precedente.

3 - Aerazione dei locali di abitazione non permanente

Negli edifici di nuova costruzione deve essere garantita l’ae​razione dei locali di abi​tazione non permanente, limitata​mente a quelli adibiti a servizi igienici ed a spazi di cottura. Per detti locali l’aerazione può es​sere sia na​turale di​retta che meccaniz​zata.

Nel caso di aerazione esclusivamente naturale diretta, le superfici fi​ne​strate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della su​per​ficie del pa​vi​mento.

Nel caso in cui il locale presenti finestrature insufficienti o ne sia del tutto privo, il lo​cale deve essere dotato di adeguato impianto di ae​r​a​zione mec​canica che prov​veda sia all’im​missione che all’estra​zione dell’aria, assicu​ran​done un ri​cam​bio :

-
non inferiore a 6 volumi orari, nel caso in cui l’impianto sia ad estra​zione con​ti​nua;

-
non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l’im​pianto (dimensionato per almeno 12 vo​lumi orari) sia ad estrazione in​ter​mittente, con comando auto​matico temporiz​zato.

La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante :

-
condotti di aerazione indipen​denti per ogni locale, sfo​cianti sulla co​per​tura e dotati di elettroa​spi​ratore con ac​cen​sione au​tomatica colle​gata al​l’ interrut​tore dell’illumi​nazione, 

-
un unico con​dotto collet​tivo ramifi​cato, sfociante sulla co​per​tura e do​tato di elet​troaspiratore centralizzato ad aspirazione conti​nua. 

4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti

Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applica​zione anche per gli edifici esi​stenti, limitatamente allo speci​fico in​tervento pro​get​tato. 

E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edi​fici di valore storico - ar​chi​tet​tonico e tipologico, per i quali l’ade​gua​mento delle super​fici ae​roillu​minanti non è richie​sto ogni qual​volta risulti non compa​tibile con la con​ser​vazione delle ca​rat​teri​sti​che ambientali ed ar​chi​tet​toni​che del manu​fatto, sempre che l’in​tervento non com​porti peg​giora​mento della si​tuazione preesi​stente.

E’ inoltre fatta eccezione per le modalità di ventilazione arti​ficiale, non es​sendo ri​chiesto che i condotti di aerazione sfocino sulla co​per​tura ma es​sendo in​vece suf​fi​ciente che i medesimi conducano al​l’e​sterno, su spazi liberi o su cortili e chio​strine di dimensioni rego​la​mentari.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che, a seguito di fra​zio​na​menti o mutamenti di destinazione d’uso, comportino la for​ma​zione di nuovi al​loggi, la su​per​ficie utile mi​nima di cui al comma 1.4 è ele​vata a mq. 50. 

Art.  83  Altezza dei locali ad uso residenziale.

1- Modalità di misura dell’altezza libera di un locale

Per altezza libera di un locale di intende l’altezza del me​de​simo mi​su​rata dal pa​vi​mento al soffitto (nel caso di solai) o al piano di impo​sta dell’or​ditura mi​nuta (nel caso di strut​ture com​poste quali quelle in le​gno o as​si​mi​la​bili). Nel caso di soffitti non piani (inclinati, curvi o co​munque di forma irrego​lare) si as​sume la media tra le di​verse al​tezze presenti nel lo​cale riferite alle ri​spettive superfici di influenza.

2 - Altezza dei locali di abitazione permanente

L’altezza libera dei locali destinati ad abitazione perma​nente non deve es​sere mi​nore di ml. 2,70. 

Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai es​sere in​fe​riore a ml. 2,20. 

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di al​tezza tra una parte e l’al​tra del locale, l’altezza in corrispon​denza della parte più bassa non deve es​sere in​fe​riore a ml. 2,40. L’altezza non può es​sere comunque inferiore a ml. 2,70 per una su​perficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.

3 - Altezza dei locali di abitazione non permanente

L’altezza libera dei locali di abitazione non permanente non deve es​sere mi​nore di ml. 2,40.

Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai es​sere in​fe​riore a ml. 2,00. 

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di al​tezza tra una parte e l’al​tra del locale, l’altezza in corrispon​denza della parte più bassa non deve es​sere in​fe​riore a ml. 2,20. L’altezza non può es​sere comunque inferiore a ml. 2,40 per una su​perficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.

Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i sop​palchi adi​biti a locali di abitazione non perma​nente.

4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti

Negli inter​venti di recupero del patrimonio edilizio esi​stente è con​sen​tito il man​te​ni​mento di altezze inferiori a quelle pre​scritte nei commi pre​cedenti, sempre che l’in​ter​vento non comporti una ridu​zione delle al​tezze preesi​stenti.

Negli stessi inter​venti è inoltre con​sentita la realizzazione di servizi igie​nici con al​tezza media inferiore a quella pre​scritta al comma 3.1 ogni qual​volta l’u​nità sia dotata di almeno un altro servizio comple​ta​mente conforme alle pre​scrizioni del pre​sente Regolamento. In ogni caso l’altezza minima del​l’ulte​riore servizio igienico non potrà essere infe​riore a ml. 1,80 e quella me​dia non infe​riore a ml. 2,20.

Art. 84 Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali. 
1- Modalità di misura della superficie utile di un locale

Per superficie utile di un locale o di un alloggio si intende la su​perficie cal​pe​stabile del me​desimo con altezza media non inferiore a quella mi​nima ammessa per il locale inte​res​sato, al netto di pilastri, cassetta​ture ed in genere di ogni opera muraria che ri​duca le dimensioni del vano.

2 - Dimensionamento degli alloggi

Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un sog​giorno, una cu​cina o an​golo cottura, una camera da letto ed un servizio igie​nico. 

I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessaria​mente essere de​li​mi​tati da pa​reti. E’ però necessario che i medesimi siano proget​tati e re​a​lizzati in modo tale che, qua​lora fossero delimitati da pareti, siano co​mun​que integral​mente ri​spon​denti alle prescrizioni del pre​sente Rego​lamento.
A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun al​log​gio do​vrà co​mun​que garantire una superficie abitabile non infe​riore a mq. 14 per i primi 4 abi​tanti ed a mq. 10 per ciascuno dei suc​cessivi.

E’ fatta eccezione per gli alloggi per una sola persona, che do​vranno avere su​per​fi​cie non inferiore a mq. 28, e per quelli per due persone, che do​vranno avere su​perfi​cie non inferiore a mq. 38. Detti alloggi po​tranno essere anche del tipo mono​stanza, senza obbligo di di​mo​strarne la possi​bile suddi​vi​sione secondo quanto pre​scritto dal pre​ce​dente comma 2.2.

In tutti i tipi di alloggio devono, in ogni caso, essere de​limi​tati da pa​reti i vani da adi​bire ai servizi igienici.

3 - Dimensionamento degli singoli vani

Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq. 9, se per una per​sona, ed a mq. 14, se per due per​sone.

La cucina, quando costituisce vano indipendente ed auto​nomo dal sog​giorno, non do​vrà avere superficie inferiore a mq. 9 ed essere do​tata di propria fine​stra​tura. 

Solo in alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq. 14; la superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq. 5,40 con finestratura non inferiore a mq.1. 

Sono consentite, inoltre cucine in nicchia prive di finestra se aperte   su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 14, purché la superficie non sia inferiore a mq 5,40 e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione di almeno 200 cmq.  di sezione libera; l’illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cot​tura rica​vato nel soggiorno (e non sia quindi au​tonoma e distinta dal medesimo) non è ri​chie​sto il ri​spetto di alcun specifico parametro di​men​sio​nale, fermi re​stando quelli pre​scritti per il locale di soggiorno.

La stanza di soggiorno non dovrà avere superficie infe​riore a mq. 14. Qualora lo spa​zio di cottura sia ricavato diret​tamente nella stanza di sog​giorno la super​fi​cie minima della mede​sima dovrà essere incre​men​tata di mq. 1,50.

Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può co​mun​que avere su​per​fi​cie inferiore a mq. 9.

4 - Servizi igienici

La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un al​loggio è co​sti​tuita da: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 

Il servizio igienico principale dovrà avere superficie di pavimento non inferire a mq.2,50 e una di finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.

I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di abitazione permanente  se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l’alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio. 

L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie in​feriore a mq. 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti.

Nel caso di più ser​vizi igie​nici nella stessa unità immo​biliare gli ulteriori  locali adibiti a quell’uso non possono avere su​perficie infe​riore a mq. 1,20 e larghezza inferiore a ml. 0,80.

5 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti

5.1
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esi​stente è con​sen​tito il man​te​ni​mento di superfici inferiori a quelle pre​scritte nei commi precedenti, sem​pre che l’in​ter​vento non ne comporti la ridu​zione e co​munque a condi​zione che eventuali muta​zioni dell’uso non com​portino peggiora​mento della si​tua​zione preesistente.

Art. 85 Soppalchi.

Ai fini del presente Regolamento si definisce come soppalco il locale ricavato nel​l’al​tezza di un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano mede​simo.

La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano princi​pale li​bera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abi​tabilità pre​scritte dal presente Regolamento  

I soppalchi che siano destinati ad abitazione permanente debbono ri​spondere alle ca​rat​teri​sti​che prescritte dal presente Regolamento per tale tipo di locali. In tal caso la verifica dei requisiti di ae​razione ed illuminazione può essere ope​rata conside​rando complessi​vamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del lo​cale su cui il me​desimo si af​faccia.

La superficie del soppalco non deve essere superiore ad 1/3 di quella del locale su cui prospetta .

I soppalchi che siano destinati ad abitazione non permanente e deb​bono avere al​tezza mi​nima non inferiore a ml. 2,00 ed altezza media non inferiore a ml. 2,40.

Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza in​feriore a ml. 2,40. 

I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90.

Negli inter​venti di recupero del patrimonio edilizio esistente è consen​tito il man​te​ni​mento di sop​pal​chi con caratteristiche diverse a quelle pre​scritte nei commi prece​denti, a condi​zione che siano legittimati da atti depositati presso l’ Amministrazione Comunale e a condizione che l’inter​vento non ne preveda l’ampliamento e che co​munque non comporti peg​gio​ra​mento della situazione preesistente.

CAPITOLO X - REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ATTIVITA’ lavorativa e di vendita

 Art. 86 Caratteristiche degli immobili destinati ad attività lavorativa.

1-  Norme di carattere generale

Si considera destinato ad attività lavorativa ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero di lavoratori addetti.


Per i locali destinati ad attività lavorative la superficie deve essere quella prescritta dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.


L’altezza minima prevista per i locali destinati ad attività lavorative industriali o artigianali è fissata in ml. 3.00.

2 -  Soppalchi adibiti ad  ambienti di lavoro

I soppalchi, come definiti all’art. 112 , possono essere adibiti ad am​bienti di la​voro quando presentino le seguenti caratte​ristiche :

a)
strutture portanti adeguate al carico che devono soste​nere;

b)
la superficie del soppalco non sia superiore a 1/2 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;

c)
le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il sop​palco non de​vono ri​sul​tare inferiori a ml. 2,70 (nel caso di soffitti inclinati si as​sume l’al​tezza media, con un al​tezza minima assoluta di ml. 2,20);

d)
la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la mi​nore tra le altezze di cui alla lettera pre​ce​dente.

2.2.
Non è ammessa, nei soppalchi e negli ambienti su cui essi prospet​tano, la con​tem​po​ranea presenza di lavorazioni no​cive, pericolose o insa​lubri con al​tre la​vo​ra​zioni.

I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli ac​cessi e le uscite do​vranno es​sere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i nor​mali am​bienti di la​voro.

Sui soppalchi dovranno essere esposti in punti ben visi​bili cartelli ri​por​tanti il ca​rico massimo ammissibile in condi​zioni di normale eser​cizio (espresso in kg./mq.), così come questo risulta dal progetto strutturale. La distribu​zione dei ca​richi dovrà av​venire in modo ra​zio​nale e sem​pre rispondente alle ipo​tesi as​sunte ne progetto strut​tu​rale.

Art. 87  Caratteristiche degli ambienti di vendita.

1-  Dimensioni degli ambienti di vendita 

Per il dimensionamento degli ambienti di vendita si ap​plicano le norme even​tual​mente vigenti per la specifica atti​vità.

Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di set​tore, l’altezza degli am​bienti di vendita deve essere non infe​riore a :

-
ml. 3,00 per i locali di nuova costruzione adibiti ad atti​vità com​merciali e di grande distribuzione (supermercati e simili).

2 -  Soppalchi adibiti ad ambienti di vendita 

I soppalchi, possono essere adibiti ad am​bienti di ven​dita quando presentino le seguenti carat​teristiche :

a)
la superficie del soppalco non sia superiore a 1/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;

b)
le altezze degli spazi sottostanti il sop​palco non de​vono ri​sul​tare inferiori a ml. 2,40 e negli spazi soprastanti non inferiori a ml. 2.20  (nel caso di soffitti inclinati si as​sume l’al​tezza media, con un al​tezza minima assoluta di ml. 2,00);

c)
la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la mi​nore tra le altezze di cui alla lettera precedente.

I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli ac​cessi e le uscite do​vranno es​sere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i nor​mali am​bienti di ven​dita.

CAPITOLO XI - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI

Art.  88  Norme di Carattere Generale.
Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il competente organo di controllo in materia di tutela ambientale giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune e nel rispetto della normativa dell’Ente gestore.

Nei quartieri ove l’Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti da nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. deve essere realizzato mediante:

a) vasca tipo Imhoff;

b)impianto con trattamento biologico. 

Per i nuovi insediamenti di civile abitazione nuovi insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc. Lo smaltimento deve  essere realizzato mediante impianti di raccolta, di trattamento, e smaltimento analoghi ai sistemi previsti per le pubbliche fognature.

Si richiamano, comunque le disposizioni in materia contenute nel Titolo III, Capo II dello “Schema tipo del regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni” della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 55 dell’1-4-1994.

Art. 89 Smaltimento dei liquami domestici in zona agricola.

Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni .

Gli impianti per lo smaltimento liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno ml. 10 dai pozzi per l’emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi.

Art. 90      Acque pluviali ed acque reflue.

In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si di​stinguono in: acque pluviali  e acque reflue.

Sono acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, pro​ve​nienti da co​per​ture, terrazze, cortili, chiostrine, scanna​fossi, drenaggi, su​per​fici scoperte e simili.

Sono acque reflue quelle provenienti dagli impianti sanitari dell’edifi​cio ed in ge​nere tutte le ac​que di risulta da una qualsiasi forma di uti​liz​zazione civile che com​porti compromis​sione della loro natu​rale pu​rezza.

Art. 91
Corpi ricettori finali.

I corpi ricettori  finali cui possono essere condotte le acque reflue si distin​guono in :

-
pubblica fognatura

-
corpo d’acqua superficiale

-
suolo

-
sottosuolo.

Si definisce come pubblica fognatura il complesso di canalizzazioni, servite o meno da im​pianto di depurazione, specificatamente desti​nate a raccogliere e portare a re​capito le ac​que meteori​che e/o di la​vaggio provenienti da aree ur​ba​nizzate e quelle di rifiuto pro​ve​nienti dalle diverse attività.

Si definisce come corpo d’acqua superficiale qualsiasi massa d’ac​qua che, in​di​pen​dente​mente dalla sua entità, presenti proprie carat​teristi​che idrologiche, fisi​che, chi​miche e bio​logiche (laghi e corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, falde sot​terra​nee e simili).

Si definisce come suolo l’insieme degli strati superficiali del terreno, quando uti​lizzati non come semplice scarico di acque reflue ma bensì come mezzo di trat​ta​mento che sfrutti la naturale ca​pa​cità depurante del terreno.

Si definisce come sottosuolo l’insieme delle unità geologiche atte a conferire agli sca​richi il mas​simo confinamento possibile, bloccan​doli in strutture porose isolate dalla circola​zione idrica sotter​ranea.

Art. 92 Raccolta e smaltimento delle acque pluviali.

1-  Caratteri costruttivi dell’impianto

Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a ga​rantire la rac​colta delle acque pluviali ed il loro convoglia​mento fino ad uno dei recapiti fi​nali esistenti.

Le condutture costituenti l’impianto devono essere di mate​riale resi​stente ed im​per​me​abile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed am​piezza suf​fi​ciente per rice​vere e convogliare le ac​que piovane fino al recapito finale.

Le coperture devono avere pendenze tali da poter convogliare le acque pluviali tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi sco​perti.

Le condutture verticali di scarico devono essere collocate di prefe​renza este​rior​mente al​l'edificio. Nel caso di facciate di​rettamente fron​teg​gianti spazi pubblici il tratto ter​minale (da terra fino ad un al​tezza di ml. 4,00) delle con​dut​ture deve es​sere incas​sato nella mu​ra​tura.

All’estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispe​zione ad inter​ruzione idraulica. Pozzetti d'i​spe​zione devono inol​tre essere in​stallati lungo le 

Tutte le tubazioni costituenti l’impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'i​spe​zione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tu​bazione che conduce al recapito finale.

2-  Separazione da altri tipi di acque reflue

L’impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve es​sere del tutto in​di​pen​dente da quelli delle acque di altra natura. E' tassati​vamente vietato immettere nelle tuba​zioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi al​tra prove​nienza. 

La confluenza di acque piovane con le altre acque reflue po​trà es​sere con​sen​tita solo al livello del pozzetto finale d'i​spezione nel caso di recapito in  pubblica fognatura  di tipo misto.
3 -  Recapito finale

Le acque pluviali possono essere smaltite mediante :

-
convogliamento in pubblica fognatura bianca o mista;

-
convogliamento in acque superficiali;

-
dispersione nel suolo;

-
accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili (fermo re​stando che le even​tuali tubazioni di troppo pieno devono co​munque condurre ad una delle altre destina​zioni ammesse).

Quando possibile ed opportuno, deve essere privilegiato il reim​piego delle ac​que plu​viali per usi non pregiati e comun​que compa​ti​bili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, ci​sterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle mede​sime, me​diante pro​cessi lenti, negli spazi verdi.

Art. 93 Raccolta e smaltimento delle acque reflue. 
Prescrizioni generali

Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a ga​rantire la rac​colta delle acque reflue ed il loro convoglia​mento fino ad uno dei re​capiti fi​nali am​messi dal pre​sente Regolamento.

Le condutture delle acque reflue devono essere di materiale resi​stente ed im​per​mea​bile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed se​zione suffi​cienti per ricevere e convogliare le acque me​desime.

Per dette condutture valgono le seguenti prescrizioni gene​rali :

a)
le tubazioni verticali devono essere poste in opera incas​sate nelle mura​ture o in appo​site cassette che le isolino dagli am​bienti in​terni; la colloca​zione esterna alle mura​ture (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in al​tri spazi riservati al pas​saggio degli impianti tecnolo​gici;

b)
le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto so​pra la co​pertura del​l’e​di​ficio, in modo tale da garantire la ventilazione delle medesime, ed avere l'estre​mità supe​riore provvista di mi​tra o cap​pello di venti​lazione e di reti​cella contro gli in​setti;

c)
negli edifici di nuova costruzione, deve essere inoltre rea​lizzato un si​stema di ventila​zione secondaria, anche me​diante un'unica ca​lata di dia​metro ade​guato, che sfiati le colonne delle acque nere e sa​ponose, sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco.

d)
le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di poz​zetti di ispe​zione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cam​bia​mento di di​re​zione, una variazione di livello o la con​fluenza di più con​dut​ture.

Prima di essere condotte al recapito finale, le acque reflue devono essere con​dotte ad uno dei dispositivi di depura​zione ammessi dal presente Regolamento in fun​zione del tipo di ac​que e del recapito fi​nale medesimo.

Per quanto non contenuto nelle predette norme, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.152 dell’11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

CAP. XIII - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI
Art. 94 Opere esteriori ai fabbricati.

Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Capitolo le opere esteriori agli edifici, con par​ti​colare riferimento agli elementi agget​tanti da realizzarsi su fac​ciate che pro​spet​tino sulla pubblica via, o comun​que su spazi pub​blici, ovun​que ubicati nell’ambito del terri​torio comu​nale, ivi com​prese le zone non urba​niz​zate.


Il rispetto di dette norme è condizione necessaria ma non sufficiente per l’am​missibilità del​l’o​pera, la quale rimane sempre subordinata al rispetto delle ca​rat​teristiche tipologiche ed archi​tettoniche dell’edificio su cui deve inserirsi, con par​ticolare riferimento agli edifici rica​denti nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Art.  95 Balconi a sbalzo sulla pubblica via.

La realizzazione di balconi a sbalzo su facciate frontistanti vie ed altri spazi pub​blici è am​messa esclusivamente quando possono collocarsi ad un’altezza superiore a ml. 4.00 sopra il piano marciapiede e a ml. 4.50 da quello stradale ove non esiste il marciapiede.

L’aggetto non deve superare 1/10 della larghezza della strada su cui prospettano, con un massimo di ml. 1.20.

Nelle strade di larghezza inferiore a ml. 6 è vietata la costruzione di balconi.

Le mensole, travi od altri elementi a sostegno o decorazione del balcone non po​tranno in nes​sun caso essere impo​state a quota infe​riore di oltre un metro ri​spetto a quella pre​scritta per il ter​razzo mede​simo.

I balconi coperti e circondati da pareti (bow-windows) semplici o multipli, sono ammessi solamente sulle strade sia pubbliche che private aventi una larghezza non inferiore a mt.15 e per una superficie verticale non superiore a metà di quella della intera facciata e con un aggetto massimo pari a 1/20 della larghezza stradale, in ogni caso non superiore a mt.1,20.

Art. 96 Elementi decorativi a rilievo.

Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi sporgenti dal piano verti​cale della fac​ciata, non do​vranno presen​tare sporgenza su​pe​riore a cm. 10 rispetto al filo del fabbricato fino ad una altezza di ml. 2,20 dal suolo pubblico; superiormente, fino all’altezza di ml. 3.50 da terra lo sporto non può superare i cm. 15, mentre da ml. 3.50 a ml. 4.00 non potrà essere maggiore di cm. 25; per altezze superiori a mt. 4.00 in ogni caso, l’aggetto non potrà eccedere, salvo che per i balconi, oltre cm. 45 dal filo del muro.

Nello sporto va compreso anche quello spiovente e destinato a difendere le modanature sottoposte:

Gli elementi decorativi posti a qualsiasi  altezza dovranno ar​monizzare sia con le  fac​ciate contigue ed i caratteri ti​po​logici ed architettonici del contesto.

Art. 97  Zoccoli.

Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici, non po​tranno mai oc​cu​pare il suolo pubblico.

Potrà derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente solo nel caso in cui si in​ter​venga su edifici esistenti privi di zoccolatura e rica​denti nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quando venga dimo​strato come la realizzazione dello zoccolo sia ele​mento utile al mi​glior inseri​mento nel contesto di un edi​ficio privo di pro​prio valore storico ed architetto​nico.

Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli zoccoli da rea​liz​zarsi su pa​reti di edifici e muri di cinta confinanti con spazi pub​blici do​vranno avere altezza non mi​nore di cm. 60 dal marciapiede e di cm 80 da  quello stradale, non do​vranno presen​tare sporgenza su​pe​riore a cm. 6 rispetto al filo   del fabbricato e dovranno essere realizzati in pietra od altro mate​riale resi​stente ed imper​mea​bile. 

Art. 98 Stemmi ed emblemi araldici.

E’ vietato apporre sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi pub​blici, ed in altro luogo espo​sto al pubblico, stemmi ed emblemi aral​dici senza che sia stata preventiva​mente con​se​guita appo​sita autoriz​za​zione.

L’autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa previa di​mostra​zione del le​git​timo pos​sesso degli stemmi ed emblemi che si intende porre in opera.

Art. 99 Muri di cinta.

I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente previ​sto a faccia vista, do​vranno es​sere in​tonacati al civile e tinteggiati con colori idonei a non pro​durre di​sar​mo​nia con l'am​biente cir​co​stante.

Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza su​pe​riore a ml. 3,00. 

Art. 100 Recinzioni in zona agricola.

Nella zona agricola sono ammesse le recinzioni dei terreni di proprietà nei termini e nei modi previsti dall’art. n°42 delle N.T.A. del P.U.G., inerente la: “E 4  Zona agricola”. 
Art. 101 Tettoie a sbalzo.

Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici sono am​messe solo per la protezione dell’accesso principale del​l’edi​ficio o degli in​gressi a luoghi aperti al pub​blico.

Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza, dovranno in ogni caso man​te​nere una al​tezza li​bera non inferiore a ml. 2,50 misurata dal filo re​tro mar​ciapiede al punto più basso della tet​toia, ridu​cibili a ml. 2,30 per le sole mensole, travi ed elementi decora​tivi anco​rati alla fac​ciata. 

Per le tettoie impostate alla minima altezza ammessa, la sporgenza mas​sima, com​presi i ca​nali di gronda, non dovrà essere superiore a ml. 1.00. Per le tet​toie poste ad altezza di al​meno ml. 4,00, la spor​genza mas​sima, compresi i canali di gronda, non po​trà supe​rare ml. 2,50. Per le tettoie po​ste a quota in​termedia la sporgenza massima ammessa varierà pro​porzio​nalmente al​l’al​tezza delle me​de​sime dal filo retromarcia​piede, con rife​ri​mento ai va​lori mi​nimo e massimo pre​ce​dentemente indicati. 

In nessun caso sono ammesse tettoie a sbalzo di sporgenza supe​riore a cm. 50 dal filo interno del mar​cia​piede o comunque superiori a ml. 2,50.

Dette tettoie dovranno essere munite di ap​posito sistemi per la rac​colta ed il convoglia​mento alla fognatura delle acque piovane ove presente. 

Tutte le tettoie, di qualsiasi altezza e sporgenza, dovranno essere col​lo​cate in modo tale da non nascondere la pubblica illu​minazione, i cartelli in​dicatori dei nomi delle vie od altri ele​menti di inte​resse pub​blico.

Art. 102 Infissi ed affissi.

Tutte le porte che prospettino sulla pubblica via o su altri spazi de​sti​nati al pub​blico tran​sito de​vono aprirsi, di norma, verso l’interno del​l’edi​ficio. 

Quando ciò non sia possibile e, per as​sicurare il rispetto di nor​mative spe​cifi​che, le porte deb​bano aprirsi verso l’e​sterno, queste do​vranno essere debita​mente ar​retrate ri​spetto al filo della facciata in modo tale da non costituire in​tralcio alla libera circo​lazione di vei​coli e pedoni.

Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere ed altri simili af​fissi po​tranno aprirsi verso l'e​sterno solo quando la loro parte infe​riore si trovi ad al​tezza di al​meno m. 2,30 dal filo retro​marcia​piede.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere de​rogate so​la​mente per gli edifici esistenti per motivi di sicurezza ove sia dimostrata la mate​riale impossibilità del ri​spetto di quanto ivi pre​visto.

Art. 103 Modifica di logge. 

Qualsiasi intervento che interessi logge, anche quando ammissibile in fun​zione della ca​pacità edificatoria dell’edificio e del tipo di intervento am​messo dal P.U.G., non po​trà in nes​sun caso com​portare alterazione dell’equi​li​brio archi​tettonico e dei va​lori formali dell’edificio.

A tal fine, in linea generale, non sono ammessi interventi parziali che preve​dano la chiu​sura, par​ziale o totale, delle logge di per​tinenza di sin​gole unità immobiliari che siano parte di edifici pluri​piano o comunque costituiti da una plu​ralità di unità immo​bi​liari.

Sono, viceversa, ammessi interventi estesi all’intero edificio che, me​diante un progetto uni​ta​rio, as​sicurino l’equilibrio architettonico ed il ri​spetto dei valori for​mali dell’immobile, fi​nan​che a giungere all’orga​nico ridisegno delle facciate inte​ressate.

In casi del tutto eccezionali potranno essere ammessi progetti riguar​danti sin​gole unità im​mobi​liari (o comunque non l’edificio nella sua interezza) a condi​zione che la rappre​sen​ta​zione gra​fica sia estesa al​l’ intero edificio e dimostri come l’inter​vento progettato, pur nella sua parzialità, ben si in​serisca nel con​te​sto e con arrechi turbativa alcuna ai ca​rat​teri archi​tettonici dell’im​mobile. 
Art. 104  Porticati  di uso pubblico.

I porticati di uso pubblico devono avere altezza non inferiore a ml. 3,60 e profondità pari alla medesima.

Art. 105  Insegne.
Le in​se​gne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno es​sere collocate possibilmente nelle aper​ture di fac​ciata corri​spon​denti alle vetrine oppure, ove compatibile, ai vani di porte e por​toni di perti​nenza dell’eser​ci​zio commer​ciale interessato.

L’insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell’apertura di  fac​ciata, seguen​done il più possibile l’andamento. 

Qualora l’apertura interessata dall’insegna presenti elementi di inte​resse sto​rico o tipolo​gico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l’appo​si​zione di in​se​gne sarà ammis​sibile solo quando, per la partico​lare conformazione o di​men​sione del vano, sia pos​sibile conseguire una solu​zione progettuale compa​tibile con l’e​le​mento di inte​resse sto​rico o ti​polo​gico, garan​tendone la con​servazione e la visibilità.

Sono ammesse  insegne a bandiera ad esclusione delle aree ricadenti nel cento storico. (Zone tipizzate come A1 e A2 dal P.U.G.) . 

L’aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica e dimensione delle mede​sime) do​vrà in ogni caso risultare quanto più pos​sibile congruente con il carattere della fac​ciata sulla quale devono in​stallarsi, perseguendo il mi​glior equilibrio cromatico ed ar​chi​tet​tonico con la me​desima.

 Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce co​stante ed in​di​retta. E’ categoricamente escluso il ricorso a luci intermittenti o a variazioni di colore.

 Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le in​segne sono inoltre sot​topo​ste alle ulteriori disposizioni comunali in materia.

Art.  106  Targhe indicanti arti, mestieri e professioni.

Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando appo​ste in fac​ciata, do​vranno avere dimensioni e foggia tali da ben armoniz​zarsi con l’aspetto este​riore dell’edificio e non comportare alterazioni in​compatibili con i caratteri archi​tetto​nici o decorativi della facciata.

Art.  107  Targhe stradali e cartelli indicatori.

E' riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o com​penso, il diritto di col​lo​care sulle facciate de​gli stabili di proprietà privata i car​telli indi​ca​tori delle vie o piazze e quelli portanti in​di​cazioni di pubblica utilità. 

I pro​prietari hanno l'obbligo di non rimuovere dette targhe e cartelli, di non sot​trarli alla pubblica vi​sta e di rinnovarli quando siano stati di​strutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

CAPITOLO XIV - NORME DI SPECIALE TUTELA PER TUTTO IL TERRITORIO    COMUNALE

Art.
108  Prescrizioni di carattere edilizio.

Nel caso di realizzazione di volumi tecnici ed impianti tecno​logici in co​per​tura, qual​siasi sia la categoria di intervento prevista per l’edi​fi​cio, i progetti do​vranno preve​dere posi​zioni e tecniche esecutive tali da mi​ni​mizzare l’alte​ra​zione delle linee delle co​perture, fermo re​stando che gli inter​venti medesimi non sono ammessi quando l’al​terazione in​tro​dotta ri​sulti par​ti​co​larmente pregiudizie​vole o co​mun​que incom​pa​ti​bile con il valore ar​chi​tet​tonico, ambientale o ti​po​logico del con​te​sto in cui do​vreb​bero in​se​rirsi.

Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse sto​rico - archi​tetto​nico e ti​po​lo​gico e le normative previste dai Piani attuativi vigenti, qualsiasi in​ter​vento sul patri​mo​nio edilizio esi​stente su​scet​tibile di modifi​care l’aspetto esteriore degli edifici dovrà pre​ve​dere l’im​piego di mate​riali, colori e tecniche esecu​tive compatibili con l’im​ma​gine com​plessiva del conte​sto e con quelle della tradi​zione dei luoghi. 

Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione ur​ba​ni​stica o, in ge​nere, di interventi su edifici di recente costruzione, la com​patibilità di cui al comma prece​dente non è necessariamente con​seguita mediante il ricorso a ma​te​riali, co​lori o tecni​che tradizio​nali ma può es​sere assicurata anche me​diante un progetta​zione par​ti​co​lar​mente accurata che, pur ricorrendo a tecni​che e materiali con​tem​pora​nei, assi​curi co​munque il corretto inse​ri​mento, nel con​testo, di edifici che pos​sono anche quali​fi​carsi aperta​mente come prodotti dell’archi​tet​tura contem​po​ranea.

Art.  109 Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio e  della te​levi​sione. 
Le antenne e parabole  riceventi della radio e della televisione in linea gene​rale debbono essere col​locate sulla co​per​tura degli edifici; queste do​vranno essere po​sizio​nate ad una di​stanza dal filo di del muro d’attico tale  da ren​derle non visibili dalla via. Detta di​stanza dovrà, ove possibile, essere in​fe​riore al​l’al​tezza dell’an​tenna o para​bola, mi​surata in ver​ti​cale dal punto più alto della me​de​sima alla co​pertura.

Sono per​tanto da escludersi in​stal​lazioni in facciata nonchè su balconi o ter​razze che non siano di co​pertura. Possono invece es​sere am​messe col​loca​zioni alter​na​tive (in giar​dini o cortili, su corpi edilizi ribas​sati, in nicchie o chio​strine, ecc.) quando la confor​mazione dell’edificio renda tale collocazione di im​patto minore rispetto a quella sulla coper​tura e faccia ri​sul​tare l’an​tenna o pa​ra​bola del tutto invisibile dalla pubblica via.

Sulla copertura di edifici di nuova costruzione è ammessa l’installazione di una sola antenna te​le​vi​siva per rice​zioni di tipo tradizionale e di una sola para​bola per ricezioni sa​tel​li​tari.

Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimen​sioni più ri​dotte repe​ribili in commercio e comunque di diame​tro in​feriore al metro ed essere prive di logo​tipi, fregi, scritte od altri elementi su​scettibili di evi​denziarne la pre​senza.

Antenne e parabole riceventi della radio e della televi​sione non potranno mai essere installate in con​trappo​si​zione vi​siva ad edifici di rile​vante valore storico - artistico.

Le antenne e parabole riceventi della radio e della televi​sione che rispon​dano alle prescrizioni di cui ai commi pre​ce​denti si con​si​de​rano opere che non alterano l’aspetto esteriore degli edi​fici ai sensi e per gli ef​fetti del​l’ art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e per​tanto per le me​de​sime, anche quando ri​ca​denti in zone sotto​poste a tutela pa​e​sag​gistica, non è ri​chiesto il ri​la​scio del​l’autorizza​zione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99. La loro in​stal​la​zione non richiede alcun adempimento od atto auto​riz​zativo pre​li​minare ed è su​bordi​nata ai soli adempimenti pre​vi​sti dalla legisla​zione vigente in materia di impianti. 

Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della radio e della televi​sione, è pre​scritta la loro confor​mazione alle pre​scri​zioni del pre​sente Regolamento (ivi compresa la centraliz​zazione delle medesime) in occa​sione sia di opere di manutenzione straordi​na​ria che di opere di manutenzione or​di​naria estese all’intera co​pertura.

Art. 110 Antenne della telefo​nia mobile.

L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla  telefonia mobile é soggetta a rilascio di permesso di costruire  nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 111 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici.

Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri  impianti tecno​logici sono da considerarsi opere di manutenzione straordinaria.

La collocazione di detti impianti sarà in genere am​missibile esclusivamente sulle coperture piane alle seguenti condizioni:

- siano occultati da appositi ma​nufatti (in mura​tura od in me​tallo) delle dimensioni strettamente necessarie a conte​nere l’impianto tecno​logico e ad as​sicu​rarne la fun​zionalità; tali manufatti do​vranno essere ad​dos​sati alle mura​ture even​tuali emer​genti dalla coper​tura piana e tin​teggiati nello stesso colore delle mede​simi; ove ciò non fosse possibile do​vranno comunque essere rea​liz​zati e rifiniti in ma​niera tale da mi​nimiz​zarne la visi​bilità ed a garan​tirne il miglior in​se​rimento nel​l’ am​biente cir​costante;

- su corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota no​te​volmente inferiore rispetto alla co​pertura dell’edificio prin​cipale e pro​spet​tino su chio​strine o co​munque su spazi completamente in​terni all’edifi​cio;

Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecno​logici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento sono su​bordi​nate agli  adempimenti pre​vi​sti dalla legisla​zione vigente in ma​teria di impianti e al de​po​sito presso i competenti Uffici Comunali della di​chiara​zione di conformità previ​sta. 

Art. 112 Vetrine bacheche e simili. 

Per le vetrine, bacheche e simili, importanti occupazione di suolo pubblico e regolarmente autorizzate è ammessa una sporgenza massima di cm. 20 dal vivo muro, fatte salve le prescrizioni contenute nelle norme vigenti relative al P.P. delle “Zone A1 e A2” approvato.

Art. 113 Condutture di acqua, gas e simili.

1-   Indicazioni generali

Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in mate​ria, le con​dut​ture di ac​qua, gas e simili debbono essere po​sate sotto traccia, senza essere visibili dal​l’esterno.

Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tuba​zioni po​sate ester​na​mente alla muratura su facciate in​terne o laterali, co​munque in posi​zione non vi​sibile dalla pubblica via. Dette tubazioni de​vono essere ordinata​mente di​spo​ste ad una estremità della fac​ciata, in genere secondo una linea verticale, e dipinte nello stesso co​lore della fac​ciata. Gli eventuali tratti oriz​zon​tali che risul​tassero ef​fet​ti​va​mente in​dispensabili dovranno seguire gli ele​menti orizzon​tali a rilievo o co​munque colloca​zioni tali da comportare la mi​nima altera​zione pos​sibile della fac​ciata. 

Quando sia inevitabile la installazione di condutture sulla facciata prin​ci​pale, o co​mun​que su facciate visibili dalla pub​blica via, queste de​vono es​sere di​spo​ste in ver​ti​cale ad una estremità della fac​ciata e convenien​temente di​pinte dello stesso colore della facciata stessa. La tubazione deve, quando possibile, essere installata in una apposita scanala​tura. 

2 -  Contatori.

In linea generale i contatori devono essere collocati inter​na​mente al​l’e​dificio o co​mun​que in posizioni diverse dalle fac​ciate prospicienti la pubblica via.

Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collo​cazione del conta​tore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle di​mensioni stretta​mente ne​cessa​rie allo scopo ed opportuna​mente oc​cultata da uno sportello a filo della fac​ciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da ripren​dere co​lori, ca​rat​teri e le linee del tratto di facciata nel quale è posi​zionato, ar​moniz​zan​dosi con la medesima e comportando la minor al​terazione possi​bile. 

In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli spor​telli de​vono es​sere ordinatamente allineate.

La colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve es​sere tale da ga​ran​tire ade​guata durabilità nel tempo. 

3 -  Pompe di calore, unità motocondensanti  e simili

Non è consentito apporre sulle facciate prospettanti sulla pub​blica via, o co​mun​que da essa visibili, impianti tecnolo​gici a vista quali pompe di calore, unità moto​con​den​santi e simili. 

Simili installazioni saranno ammesse solo su fac​ciate tergali, chio​strine o cortili completa​menti in​terni all’e​dificio o comun​que su pa​reti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni sono inoltre am​messe su balconi e ter​razze di coper​tura, se del caso adeguatamente scher​mate da ap​positi invo​lucri tinteg​giati nel colore più idoneo a ridurne la visibilità (tipicamente quello della mura​tura cui devono essere ad​dossati).

Qualora risulti indispensabile installare i mac​chi​nari su fac​ciate vi​si​bili dalla pub​blica via, ciò potrà essere ammesso solo quando il macchi​nario (perchè com​pleta​mente in​terno all’edificio o perchè apposi​ta​mente progettato) non arrechi quindi al​cuna turba​tiva all’e​quilibrio ar​chi​tettonico della fac​ciata o al​l’apparato decorativo della mede​sima. Ciò potrà es​sere conseguito utiliz​zando aperture che già carat​te​riz​zino il dise​gno della facciata e che non siano indispen​sabili a ga​ran​tire i requisiti igie​nici minimi previsti dal presente Regolamento per i lo​cali retrostanti (grigliature già esistenti in fac​ciata, spazi retro​stanti persiane da mantenere fisse, ecc.).

Art. 114 Tende frangisole.

L’apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla spe​ciale tutela di cui la pre​sente Capitolo è ammessa esclusivamente al piano terra, in corri​spon​denza degli sporti di esercizi com​merciali.

Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle ca​rat​teristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere in​stallate; dove possibile, dovranno  es​sere collocate  al​l’in​terno dei vani su cui aggettano.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico non dovranno occultare o comun​que sot​trarre alla vista gli ele​menti di inte​resse storico - ar​chitet​tonico - tipologico che carat​terizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture. Le tende potranno per​tanto es​sere collocate esclusiva​mente al​l’in​terno dei vani delimitati dalle cor​nici archi​tet​toniche e do​vranno essere del tipo a braccio estensi​bile, del tutto prive di ap​poggi e chiu​sure la​te​rali.

L’aggetto delle tende non può superare di cm. 50 il filo interno del marciapiede con un massimo asso​luto di cm. 150 dal filo di facciata. Non sono ammesse tende nei tratti di strada privi di marcia​piede.

Il lembo inferiore della tenda dovrà essere mantenuto ad altezza tale da ga​ran​tire, in ogni punto, una altezza libera non inferiore a cm. 2,20 dal piano del mar​ciapiede.

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende do​vranno es​sere uni​for​mate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e mate​riale. 

La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l’assetto cromatico del​l’in​tera facciata.

Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata an​teriore, l’indica​zione del nome e/o del​l’at​tività svolta dall’esercizio titolare della li​cenza di com​mercio. L’indicazione consen​tita può di​ver​sificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e co​lore, purché sia assi​cu​rata la reci​proca compatibilità.

Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le tende sono inoltre sot​to​po​ste alle ulteriori disposizioni comunali in materia.

CAPITOLO XV - NORME FINALI

Art. 115  Rinvio. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute in Leggi e Regolamenti statali e regionali disciplinanti la materia.

I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente Regolamento, si intendono nel senso che con l’entrata in vigore di norme aventi maggiore efficacia formale cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.

Art. 116 Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’approvazione del PUG, di cui ne è parte integrante e sostanziale.  

Da tale data si intendono abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia. 


 pag.87

_1143646351.doc














COMUNE DI SPECCHIA Settore Urbanistica e Assetto del Territorio  -    REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE   -












